_____________________________________________________________________________________

ВАЖЛИВО

Дана інструкція містить інформацію по обмеженню використання продукції, її функцій, а також інформацію по обмеженню відповідальності виробника. Будь-ласка, прочитайте уважно всю інструкцію.

Робочі листи програмування

(пробна версія)

________________________________________________________________________

Power Series 			PC 1616/ PC 1832/ PC 1864   в. 4.1

DLS 2002 та вище

Розділ 1: Під запис

Інформація для звітності

Покупець:____________________________________________________________________________

Секція:______________________________________________________________________________

Телефон ______________________________ Дата  встановлення _____________________________

Код працівника, що проводив встановлення: ______________________________________________

Інформація по модулям та клавіатурі

Наймен.            Характеристика				Розміщення

модуля

PC 1616/

PC 1832/

PC 1864 	Панель управління 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач  зон 1 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач зон 2 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач зон 3 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач зон 4 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач зон 5 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач зон 6 				|_________________________________|

PC5108 		Розширювач зон 7 				|_________________________________|

PC5132		Безпровідний приймач 1 			|_________________________________|

PC5132		Безпровідний приймач 2 			|_________________________________|

PC5132		Безпровідний приймач 3 			|_________________________________|

PC5132		Безпровідний приймач 4 			|_________________________________|

PC5200 		Блок живлення 1 				|_________________________________|

PC5200 		Блок живлення 2				|_________________________________|

PC5200 		Блок живлення 3				|_________________________________|

PC5200 		Блок живлення 4				|_________________________________|

PC5204 		Модуль виходу блока живлення 			|_________________________________|

PC5208 		Низькоструменевий модуль виходу		|_________________________________|

PC5400 		Модуль підключення принтера			|_________________________________|

PC5400 		Інтерфейс-модуль даних				|_________________________________|

PC5700		Модуль пожежа/телефон			|_________________________________|

PC5900		Модуль аудіо підтвердження 			|_________________________________|

Escort 5580 TC 	Модуль мовних запитів				|_________________________________|

RF5108-433	Безпровідний приймач				|_________________________________|

Приймач „Skyroute”					              |_________________________________|

Клавіатури		Тип клавіатури				Розміщення

Клавіатура 1		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 2		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 3		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 4		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 5		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 6		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 7		|_________________|				|_________________________________|

Клавіатура 8		|_________________|				|_________________________________|

## Короткий звід по програмуванню зон

Зони програмуються в секціях [001] - [004], [101] - [164], [020] и [202] - [265]. Використовуйте дану таблицю для запису встановлених параметрів зон. Звертайтесь до  даного зводу при потребі взнати назву зони.

№	Назва зони	               Тип    	Атрибути Зони	                Серійний	                    Група

Зони				Зони     1   2 3 4  5 6 7  8     9        Номер (безпр.)	               1  2 3 4  5 6 7  8

1	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

2	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

3	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

4	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

5	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

6	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

7	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

8	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

9	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

10	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

11	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I
12	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

13	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

14	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

15	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

16	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

17	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

18	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

19	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

20	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

21	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

22	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

23	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

24	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

25	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

26	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

27	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

28	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

29	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

30	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

31	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

32	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

33	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

34	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

35	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

36	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

Зони 1-16 підтримуються всіма централями, зони 17-32 – ц.PC1832 та PC1864, зони 33-64 – тільки централлю PC1864.

* Атрибути зон:

Опція 1	Голосна/Тиха		Опція 5 Примусова			Опція 9 Прохідна зона

Опція 2	Постійна/Пульсуюча	Опція 6 Перемикач вимкнення

Опція 3 	Зумер дверей		Опція 7 Із затримкою передачі

Опція 4 	Від’єднувана		Опція 8 Безпровідна

Примітка: PC 1616/ PC 1832/ PC 1864 здатні підтримувати 32 зони

№	Назва зони	               Тип    	Атрибути Зони	                Серійний	                    Група

Зони				Зони     1   2 3 4  5 6 7  8     9        Номер (безпр.)	               1  2 3 4  5 6 7  8

33	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

34	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

35	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

36	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

37	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

38	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

39	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

40	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

41	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

42	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

43	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I
44	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

45	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

46	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

47	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

48	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

49	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

50	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

51	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

52	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

53	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

54	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

55	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

56	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

57	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

58	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

59	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

60	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

61	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

62	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

63	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

64	I_._._._._._._._._._._._._._I I_._I    I_I_I_I_I_I_I_I_I   I_I	 I_._._._._._I		I_I_I_I_I_I_I_I_I

1-16 - PC 1616/ PC 1832/ PC 1864;

17-32 -  PC 1832/ PC 1864 (виключно);

33-64 -  PC 1864 (виключно)

* Атрибути зон:

Опція 1	Голосна/Тиха			Опція 5 Примусова			Опція 9 Прохідна зона

Опція 2	Постійна/Пульсуюча		Опція 6 Перемикач вимкнення

Опція 3 	Зумер дверей			Опція 7 Із затримкою передачі

Опція 4 	Від’єднувана			Опція 8 Безпровідна

Примітка: PC 1616/ PC 1832/ PC 1864 здатні підтримувати 32 зони

Розділ 2: Програмування клавіатури

[000] Реєстр клавіатур

Примітка: дану процедуру необхідно  виконати для всіх під’єднаних клавіатур

[0] Секція роз’єму (доступні значення для підсистем 0-8, для роз’ємів 1-8. Наприклад для реєстрації клавіатури у підсистемі 3 та для роз’єму 1 – необхідно ввести 31)

[1] Призначення функціональної кнопки 1 (Доступні значення 00-31)

[2] Призначення функціональної кнопки 2 (Доступні значення 00-31)

[3] Призначення функціональної кнопки 3 (Доступні значення 00-31)

[4] Призначення функціональної кнопки 4 (Доступні значення 00-31)

[5] Призначення функціональної кнопки 5 (Доступні значення 00-31)

Опції функціональних кнопок

[00] – Невикориствувана кнопка

[01] - Вибір групи 1

[02] - Вибір групи 2

[03] - Увімкнення режиму охорони Stay

[04] - Увімкнення режиму охорони Away

[05] - [*][9] Режим охорони «без входу»

[06] - [*][4] Зумер дверей вкл/викл

[07] - [*][6][----][4] Тестування системи

[08] - [*][1] Режим від’єднання зон

[09] - [*][2] Вивід несправностей

[10] - [*][3] Вивід пам’яті тривог

[11] - [*][5] Увімкнення режиму програмування кодів доступу

[12] - [*][5] Увімкнення режиму програмування функцій користувача

[13] - [*][7][1] Управління опціями виходу 1

[14] - [*][7][2] Управління опціями виходу 2/ перезапуск сенсора

[15] – Увімкнення голосового режиму підказок

[16] – [*][0] Увімкнення режиму швидкого виходу

[17] - [*][1] Повторне увімкнення зон типу Stay/Away

[18] - Увімкнення ідентифікуючого голосового режиму підказок

[19] - [*][7][3] Управління виходом 3

[20] – Для майбутнього використання

[21] - [*][7][4] Управління виходом 4

[22] – Увімкнення вибору камер слідування

[23] - Повторне від’єднання зон

[24] - Повтор від’єднання групи зон

[25] – Для майбутнього використання

[26] – Для майбутнього використання

[27] - Вибір групи 3

[28] - Вибір групи 4

[29] - Вибір групи 5

[30] - Вибір групи 6

[31] - Вибір групи 7

[32] - Вибір групи 8

Група/ 	           Функц.	           Функц.              Функц.	          Функц.            Функц.

Роз’єм              Кнопка 1             Кнопка 2          Кнопка 3           Кнопка 4        Кнопка5

Завод.

стандарт

LCD5501/LED     11	 	 03		 04		 06		 14		 16

(Завод.стандарт)

LCD                     18		 03		 04		 06		 14		 16

(Завод.стандарт)

Клавиатура 1     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 2     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 3     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 4     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 5     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 6     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 7     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

Клавиатура 8     |_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|		|_._|

# Розділ 3: Основне програмування

## Види зон

[00] – Нульова зона (Не використовується)

[01] – Зона із затримкою 1*

[02] – Зона із затримкою 2*

[03] – Миттєва зона

[04] – Внутрішня зона

[05] – Внутрішня зона типу Stay/Away*

[06] – Зони типу Stay/Away із затримкою

[07] – Зони типу 24 год із затримкою (фіксована)

[08] – Звичайна пожежна зона типа 24 год (фіксована)

[09] – Зона з контролем 24 год

[10] – Зона зумера з контролем 24 год

[11] – Зона вторгнення з контролем 24 год

[12] – Утримувана зона (Holdup) з контролем 24 год

[13] – Зона детектора газу з контролем 24 год

[14] – Зона детектору тепла з контролем 24 год

[15] – Медична зона з контролем 24 год

[16] – Зона тревоги з контролем 24 год

[17] – Аварійна зона з контролем 24 год

[18] – Зона з розприскувачем з контролем 24 год

[19] – Зона затоплення з контролем 24 год

[20] – Зона виявлення заморожування з контролем 24 год

[21] – Тамперна зона із защілкою з контролем 24 год

[22] – Миттєво перемикаєма зона

[23] - Миттєво перемикаєма обслуговуюча зона

[24] – Нульова зона (Не використовується)

[25] - Внутрішня зона із затримкою

[26] - Зона з контролем 24 год без видачі тревоги

[27] - Зона паводку із затримкою з контролем 24 год (безпровідна)

[28] – Постійна  зона затоплення з контролем 24 год (безпровідна)

[29] – Зона автоматичного виявлення пожежі

[30] – Зона пожежного контролю

[31] – Денна зона

[32] – Постійна зона типу Stay/Away

[33] – Закоротити для налаштування

[34] – Налаштування парадної двері

[35] – Зона сирени/зумера 24-год

[36] –Тампер без затримки 24-год

[37] – Нічна зона

[87] - Пожежна зона із затримкою типу 24 год (безпровідна)

[88] - Звичайна пожежна зона типу 24 год (безпровідна)

Примітка: для того, щоб використовувати 24-год. зону із зумером, необхідно встановити клавіатуру.

Примітка: Зони клавіатури призначаються в секції [020]. Атрибути зон призначаються в секції [101]-[164]. Зони призначаються в секції [202]-[265].

Примітка: Всі панелі підтримують 32 безпровідні зони. PC1616 підтримує 16 фіксованих (жорсткоспаяних) зон

Секція 	№ зони		  Завод.		Познач.	Секція 	 № зони	  Завод.	 	Познач.

стандарт	  зони					стандарт 	    зони

[001]	    01		     01		   |_._|		[003]	     33		      00		     |_._|

PC 1616	    02		     03		   |_._|		PC 1864	     34		      00		     |_._|

PC 1832	    03		     03		   |_._|	            (виключно)  35		      00		     |_._|

PC 1864	    04		     03		   |_._|			     36		      00		     |_._|

05		     04		   |_._|			     37		      00		     |_._|

06		     04		   |_._|			     38		      00		     |_._|

07		     04		   |_._|			     39		      00		     |_._|

08		     04		   |_._|			     40		      00		     |_._|

09		     00		   |_._|			     41		      00		     |_._|

10		     00		   |_._|			     42		      00		     |_._|

11		     00		   |_._|			     43		      00		     |_._|

12		     00		   |_._|			     44		      00		     |_._|

13		     00		   |_._|			     45		      00		     |_._|

14		     00		   |_._|			     46		      00		     |_._|

15		     00		   |_._|			     47		      00		     |_._|

16		     00		   |_._|			     48		      00		     |_._|

[002]	    17		     00		   |_._|		[004]	     49		      00		     |_._|

PC 1832	    18		     00		   |_._|		PC 1864	     50		      00		     |_._|

PC 1864	    19		     00		   |_._|	            (виключно)  51		      00		     |_._|

(викл.)	    20		     00		   |_._|			     52		      00		     |_._|

21		     00		   |_._|			     53		      00		     |_._|

22		     00		   |_._|			     54		      00		     |_._|

23		     00		   |_._|			     55		      00		     |_._|

24		     00		   |_._|			     56		      00		     |_._|

25		     00		   |_._|			     57		      00		     |_._|

26		     00		   |_._|			     58		      00		     |_._|

27		     00		   |_._|			     59		      00		     |_._|

28		     00		   |_._|			     60		      00		     |_._|

29		     00		   |_._|			     61		      00		     |_._|

30		     00		   |_._|			     62		      00		     |_._|

31		     00		   |_._|			     63		      00		     |_._|

32		     00		   |_._|			     64		      00		     |_._|

## Системні таймери та коди

[005] Системні таймери (Доступні значення: 001-255)

Примітка SIA: Доступні значення для затримки входу : 030-255, доступні значення для затримки виходу : 045-255

[01] Група 1: час затримки на вхід-вихід

Стандартно  Cp 01

030             030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045             030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120             060 	|_._._| 		Затримка на вихід

[01] - (дійсне для всіх централей)

[02] Група 2: час затримки на вхід-вихід

Стандартно Cp 01

030   	         030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045  	         030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120             060 	|_._._| 		Затримка на вихід

[03] Група 3: час затримки на вхід-вихід

Стандартно Cp 01

030              030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045              030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120   	          060 	|_._._| 		Затримка на вихід

(дійсне для всіх централей)

[04] Група 4: час затримки на вхід-вихід

Стандартно Cp 01

030              030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045              030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120              060 	|_._._| 		Затримка на вихід

(дійсне для всіх централей)

[03] - [04] - (дійсне виключно для централей PC 1832/ PC 1864)

[05] Група 5: час затримки на вхід-вихід

Стандартно  Cp 01

030               030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045  	           030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120               060 	|_._._| 		Затримка на вихід

[06] Група 6: час затримки на вхід-вихід

Стандартно Cp 01

030   	          030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045  	          030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120              060 	|_._._| 		Затримка на вихід

[07] Група 7: час затримки на вхід-вихід

Стандартно Cp 01

030   	           030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045  	           030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120               060 	|_._._| 		Затримка на вихід

[08] Група 8: час затримки на вхід-вихід

Стандартно      Cp 01

030   	               030 	|_._._| 		Затримка на вхід 1

045  	               030 	|_._._| 		Затримка на вхід 2

120                   060 	|_._._| 		Затримка на вихід

[05] - [08] - (дійсне виключно для централі PC 1864)

[09] Час від’єднання сирени (всі групи)

Стандартно

004              |_._._|  Введіть 3 цифри : 001-255

[006] Код Наладчика

Стандартно

5555    	|_._._._.|

[007] Мастер Код

Стандартно

1234             |_._._._._|

[007] Код охорони

Стандартно

АААА           |_._._._._|

## Опції програмованих виходів

[01] - Вихід сирени при вторгненні та  пожежі

[02] - Для подальшого використання

[03] - Перезапуск сенсора [*][7][2]

[04] – 2-провідний вихід для виявлення диму (для PGM 2)

[05] - Статус Увімкнення режиму охорони

[06] - Готовність Увімкнення режиму охорони

[07] – Режим слідування зумера клавіатури (follow Mode)

[08] - Вихід для двору

[09] - Вихід несправностей системи (з опціями несправності)

[10] – Подія в системі ( Strobe-джерело світла; з опціями подій )

[11] - Тампер системи

[12] – TLM та тривога

[13] – вихід KissВИКЛ

[14] – Ground Start (Початкова затримка)

[15] – Дистанційне управління (підтримується DLS-3 а)

[16] – Не використовується

[17] – Режим охорони Away

[18] – Режим охорони Stay

[19] – [*] [7][1]  Управління виходом #1

[20] – [*] [7][2]  Управління виходом #2

[21] – [*] [7][3]  Управління виходом  #3

[22] – [*] [7][4]  Управління виходом  #4

[23] – 24-год. тихий вхід

[24] - 24-год. голосний вхід

[25] – Вихід із затримкою тривоги пожежі та вторгнення

[26] – Перевірка батареї

[27] – Міліцейський код

[28] - Затримка

[29] – Зональне слідування

[30] – Статус групи

[31] – Додатковий комунікатор

[32] –Відкриття після сигналу тривоги

Примітка: Виходи типів [03]та [20] не можуть використовуватись одночасно в одній системі.

[009] Виходи програмування PGM1 и PGM2 (Панель Управління)

Примітка: Опції виходів програмування PGM1 та PGM2 встановлюються в секціях [501-514]. Групи виходів програмування PGM1 та PGM2 встановлюються в секціях. [551-564].

Стандартно				   Стандартно

19  	      |_._|           PGM 1		         10  	     |_._|         PGM 2

[010] Виходи програмування PGM3-PGM10 (Панель Управління та PC 5208)

Примітка: Опції виходів програмування PGM1 та PGM2 встановлюються в секціях [501-514]. Групи виходів програмування PGM1 та PGM2 встановлюються в секціях. [551-564]

Стандартно			                                  Стандартно

01  	     |_._|  PGM 3 (Панель Управління/РС5208)*	01  	|_._|  PGM 7 (РС5208)

01  	     |_._|  PGM 4 (Панель Управління/РС5208)*	01  	|_._|  PGM 8 (РС5208)

01  	     |_._|  PGM 5 (РС5208)				01  	|_._|  PGM 9 (РС5208)

01  	     |_._|  PGM 6 (РС5208)				01  	|_._|  PGM 10 (РС5208)

PGM 3, PGM 4 – стосується виключно централей PC 1864

Примітка: Ці дві Адреси дозволяють вам  програмувати PGM3 и PGM4 централей PC 1616/ PC 1832/ PC 1864 та 2 перших PGM-виходів модуля РС5208. Якщо ви використовуєте одразу і головну панель і модуль РС5208, PGM4 буде працювати в якості другого виходу модуля РС5208.

[011] Виходи програмування PGM11-PGM14 (PC 5204)

Примітка: Опції виходів програмування PGM1 та PGM2 встановлюються в секціях [501-514]. Групи виходів програмування PGM1 та PGM2 встановлюються в секціях. [551-564].

Стандартно						     Стандартно

01  	     |_._|  PGM 11						01  	|_._|  PGM 7 (РС5208)

01  	     |_._|  PGM 12						01  	|_._|  PGM 8 (РС5208)

01  	     |_._|  PGM 5 (РС5208)*				01  	|_._|  PGM 9 (РС5208)

01  	     |_._|  PGM 6 (РС5208)*				01  	|_._|  PGM 10 (РС5208)

Примітка: Дві дані адреси дозволяють вам  програмувати PGM3 и  PGM4 централей PC 1616/ PC 1832/ PC 1864 та 2 перших PGM-виходів модуля РС5208. Якщо ви використовуєте одразу і головну панель і модуль РС5208, PGM4 буде працювати в якості другого виходу модуля РС5208

[012] Опція блокування клавіатури

Примітка: Якщо опція блокування клавіатури активна, панель не може бути виведена з режиму охорони натисканням клавіші на клавіатурі

Стандартно

000  	          |_._._|  Кількість невірно набраних кодів перед блокуванням клавіатури

000  	          |_._._|  Тривалість блокування клавіатури (001-255 хв.)

[013] Перший код системних опцій

Стандартно   Опції        Вкл                                                              	Викл

ВИКЛ  |__| 	1	Нормально замкнуті (NC) шлейфи 	C прикінцевими резисторами

ВИКЛ  |__| 	2	Подвійні EOL				Одинарні EOL

ВКЛ*   |__| 	3	Вивід всіх несправностей		Вивід пожежних несправностей

в режимі охорони 			 в режимі охорони (виключно)

ВИКЛ  |__| 	4	Тампер/Несправність			Тампер/Несправність

не виводиться при відкритті		виводиться при відкритті

ВИКЛ  |__| 	5	Розклад автозапусків 			Розклад автозапусків

режиму охорони у [*] [6]                            режиму охорони тільки в режимі

програмування Встановлювач

ВКЛ    |__| 	6	Сирена при виході ввімкнена		Сирена при виході вимкнена

ВКЛ    |__| 	7	Буфер подій відповідає 			Буфер подій не відповідає

лічильнику від’єднання			лічильнику від’єднання

ВИКЛ  |__| 	8	Потрійний сигнал пожежної тривоги	Звичайний пульсуючий сигнал

пожежної тривоги *

* Опція 3 повинна бути вимкнутою, якщо використовується клавіатура LCD версії  2.0 та пізніші

Дана опція стосується усіх підсистем.

[014] Другий код системних опцій

Стандартно   Опції        Вкл                                                              	Викл

ВИКЛ 	|__| 	1	Сирена при ввімкненні та вимкненні 	Сирена при включенні та

режиму охорони			виключенні режиму охорони

ВИКЛ 	|__| 	2	Сирена при автоматичному ввімкненні 	Сирена при автоматичному

режиму охорони включена		ввімкненні режиму охорони викл.

ВИКЛ 	|__|	3	Сирена при вихідній затримці вкл.	Сирена при вихідній затримці викл.

ВИКЛ 	|__| 	4	Сирена при вхідній затримці вкл.	Сирена при вихідній затримці викл.

ВИКЛ 	|__| 	5	Сирена при несправності вкл.		Сирена при несправності викл.

ВКЛ 	|__| 	6	Сирена при порушенні виходу вкл.	Сирена при порушенні виходу викл.

ВИКЛ 	|__| 	7	Переривання вихідної затримки вкл.	Переривання вихідної затримки викл.

ВИКЛ 	|__| 	8	Постійний сигнал пожежної тривоги	Преривчастий сигнал пожежної

тривоги

[015] Третій код системних опцій

Стандартно   Опції        Вкл                                                              	Викл

ВКЛ 	|__| 	1	Увімкнення кнопки Fire			Увімкнення кнопки Fire

ВИКЛ 	|__| 	2	Увімкнення кнопки Panic		Увімкнення кнопки Panic

ВИКЛ 	|__| 	3	Дозвіл швидкого виходу 		Заборона швидкого виходу

ВКЛ 	|__| 	4*	Дозвіл швидкого Увімкнення		Заборона швидкого Увімкнення

режима охорони			режиму охорони

Кнопка не вимагає введення коду	Кнопка вимагає введення коду

ВИКЛ 	|__| 	5**	Режим ігнорування зон вимагає 		Режим ігнорування зон не вимагає

введення коду				введення коду

ВИКЛ	|__| 	6	Мастер код незмінюваний		Мастер код змінюваний

ВКЛ 	|__| 	7	TLM включено				TLM включено

ВИКЛ 	|__| 	8	Сирена при несправності TLM 		Зумер при несправності TLM

*При використанні РС5132 версии 2.1 та пізніших, опція 4 повинна бути ввімкненою.

** При ввімкненні опції 5, кнопка запрограмована як [08] для ігнорування зон, потребує вводу коду, навіть, якщо опция 4 теж включена.

[016] Четверті Коди системних опцій

Стандартно   Опції        Вкл                                                              	Викл

ВКЛ 	|__| 	1	Від’єднання мережі живлення		Від’єднання мережі не

виводиться				виводиться

ВИКЛ 	|__| 	2	Сигнальні індикатори (TRBL) вкл.	Сигнальні індикатори (TRBL) викл.

у разі від’єднання мережі живлення 	у разі від’єднання мережі живлення

ВИКЛ 	|__| 	3	Гасіння дисплею включено		Гасіння дисплею виключено

ВИКЛ	|__| 	4	Для виходу з режиму гасіння екрану	Для виходу з режиму гасіння екрану

необхідно код 				коду не потрібно.

ВКЛ 	|__| 	5	Підсвічування клавиатури включено	Підсвічування клавиатури включено

ВИКЛ	|__| 	6	Енергозберігаючий режим ввімкнено	Енергозберігаючий режим вимкнено

ВИКЛ	|__| 	7	Увімкнення індикатора Bypass 		Індикатора Bypass в режимі охорони

в режимі охорони			вимкнено

ВИКЛ 	|__| 	8	Увімкнення  тампера клавіатури		Вимкнення  тампера клавіатури

[017] Пятий Код системних опцій

Стандартно   Опції        Вкл                                                              	Викл

ВКЛ 	|__| 	1	Безпровідні пульти не вимагають	Безпровідні пульти вимагають

вводу кода доступу*			вводу кода доступу

ВИКЛ 	|__| 	2	Внесення запису до журнала контролю 	Внесення запису до журнала

радіоперешкод (RF Jam Log)                      Контролю радіоперешкод (RFJam

через кожні 5 хв                                           Log) через кожні

ВИКЛ 	|__| 	3	Голосний сигнал зумера при 		Тихий сигнал зумера при

радіоперешкодах 		 	радіоперешкодах

ВИКЛ	|__| 	4	Повторне порушення зони увімкнено	Повторне порушення зони

вимкнено

ВИКЛ 	|__| 	5	Дозвіл для пізнього закриття		Заборона пізнього закриття

ВИКЛ	|__| 	6	Перевід на літній час увімкнений	Перевід на літній час вимкнений

ВКЛ	|__| 	7	Періодичний тест камери включено 	Виключено

ВИКЛ 	|__| 	8	Сирена при включенні та 		Сирена при всіх включеннях та

виключенні режиму охорони AWAY	виключеннях режиму охорони

(виключно) вкл.

* Дана опція повинна бути включена при використанні РС5132 версії 2.1 та раніших

Дана опція є додатковою до Адреси 14, опції 1.

[018] Шостий код системних опцій

Станд.	 Станд.       Опції     Вкл                                                              	Викл

CP-01

ВИКЛ 	  ВИКЛ 	|__| 	1   Передача тесту (exceptiВКЛ) 		Передача тесту (exceptiВКЛ)

увімкнена.				вимкнена

ВИКЛ 	  ВИКЛ 	|__|     	2   Голосовий сигнал сирени увімкнуто	Голосовий сигнал сирени вимкнуто

ВИКЛ 	  ВИКЛ 	|__| 	3   Голосовий сигнал в режимі охорони	Голосовий сигнал в режимі охорони

увімкнуто					вимкнуто

ВИКЛ      ВИКЛ	|__| 	4   Вода, тиша, перешкода, вкл		Вода, тиша, перешкода, викл

ВИКЛ      ВИКЛ	|__| 	5   Дублювання сигналу сирени		Дублювання сигналу сирени

зумером клавіатури  вкл.		зумером клавіатури  викл.

ВИКЛ      ВИКЛ	|__| 	6   Прохідна зона вкл.			Прохідна зона викл.

ВИКЛ      ВКЛ	|__| 	7   Перезапуск затримки на вихід вкл 	Перезапуск затримки на вихід викл

ВИКЛ      ВИКЛ	|__| 	8   Зумер при збої в живленні вкл.  	Зумер при збої в живленні вкл

* Для належної  роботи прохідних зон необхідно для обраної зони активувати опцію 6 в секції [018] та опцію 9 в секціях [101]-[164]. Кожна зона забезпечує охорону визначеного району.

Режим прохідних зон не рекомендований для  установок ліній безпеки або для зон типу вхід-вихід.

[19] Сьомий код системних опцій

Стандартно   Опції        Вкл                                                              		Викл

ВИКЛ	|__|	1 	Спрацювання сирени у випадку неполадки	Сигнал сирени у випадку

безпровідної зони при включеному 		неполадки безпровідної зони

режимі охорони 				при включеному режимі

ВИКЛ	|__|	2 	Миттєве повідомлення про			Повідомлення про несправність після      				несправність					відновлення

ВИКЛ	|__|	3 	Першу зону при сигналі 				Першу зону при сигналі

тривоги ввімкнено				тривоги вимкнено

ВИКЛ	|__|	4	Функцію R-кнопки ввімкнено			Функцію R-кнопки вимкнено

ВИКЛ	|__|	5	Спрацювання сирени у випадку			Сигнал сирени у випадку

несправності шини клавіатури			несправності шлейфу відсутній

ВИКЛ	|__|	6	Зелений світлодіод клавіатури/			Зелений світлодіод клавіатури/					індикатор живлення				індикатор Готовність

ВИКЛ	|__|	7	[*][6] Доступний усім користувачам		[*][6] Доступний виключно при

введенні Мастер коду

ВИКЛ	|__|	8	Дистанційний перезапуск після другої  		Перезапуск необхідний після

активації / Поліцейський Код для 		першої активації

прохідної зони

[20] Призначення зон клавіатури (доступні позначення для зон: 01-64*)

Примітка: Одній зоні може бути присвоєно тільки одну клавіатуру

Стандартно

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 1)

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 2)

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 3)                  *PC1616 – Зони 01-16

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 4)

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 5)                  *PC1832 – Зони 01-32

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 6)

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 7)                  *PC1864 – Зони 01-64

00                    |____||____|                  Зона клавіатури (Роз’єм 8)

[21] Восьмий код системних опцій

Завод.	        Опції     Вкл                                                              	Викл

Станд.

ВИКЛ   |____|     1       Введення паролю блокується при        Введення паролю не блокується

затримці на вхід                                      при затримці на вхід

ВИКЛ   |____|     2       Затримка передачі під час затримки    Постійна затримка передачі

на вхід

ВИКЛ   |____|     3       Гасіння дисплею через 5 с                     Гасіння дисплею через 30 с

ВИКЛ   |____|     4       Дистанційний перезапуск увімкнено   Дистанційний перезапуск вимкнено

ВИКЛ   |____|     5       Інженерний перезапуск  увімкнено      Інженерний перезапуск вимкнено

ВИКЛ   |____|     6       Вимкнення режиму охорони	    Вимкнення режиму охорони

кнопковим перемикачем виключно      кнопковим перемикачем в

під час затримки на вхід                         будь-який час

ВИКЛ   |____|     7       Для майбутнього використання

ВИКЛ   |____|     8       Несправності не впливають на 	     Несправності впливають на

активацію режиму охорони 	     активацію режиму охорони

[22] Дев’ятий код системних опцій

Завод.	        Опції     Вкл                                                              	Викл

Станд.

ВИКЛ   |____|     1         Код доступу необхідний для [*][1],          Код для доступу до [*][1], [*][2], [*][3]

[*][2], [*][3]	       не потрібен

ВИКЛ   |____|     2         Гасіння дисплею в режимі охорони         Екран не гасне в режимі  охорони

ВИКЛ   |____|     3        Автоматичний / примусовий режим        Автоматичний режим охорони

охорони відкритих зон	      вмикається після активізації

примусового режиму

ВИКЛ   |____|     4         Тільки Мастер код обходить зони           Будь-який код обходить

затримки	      зону затримки

ВИКЛ   |____|     5         Ліміт часу для PGM 05, 06, 17, 18           Ліміт часу для PGM 05, 06, 17,

увімкнено 	      18 вимкнено

ВИКЛ   |____|     6        WLS-контроль увімкнено 	      WLS-контроль вимкнено

ВИКЛ   |____|     7        Відміна режиму охорони відкритих        Відміна режиму охорони

зон увімкнена 	      відкритих зон вимкнена

ВИКЛ   |____|     8        Сигнал сирени при затримці на вихід    Сигнал сирени при затримці

в режимі охорони Stay увімкнено           на вихід в режимі охорони Stay вимкнено

[23] Десятий код системних опцій

Завод.	        Опції     Вкл                                                              	Викл

Станд.

ВИКЛ     |____|   1          Сигнал зумера при натисненні               Сигнал зумера та сирени

кнопки F	      при натисненні кнопки F

ВИКЛ     |____|   2          Перемикач ідентифікатора закрито        Перемикач ідентифікатора

відкрито (200 Бод) увімкнено 	     закрито-відкрито 200 Бод вимкнено

ВИКЛ     |____|   3          Передача тесту тільки в режимі             Передача тесту в будь-якому

охорони	     режимі

ВИКЛ     |____|   4          Тестовий лічильник в год.	     Тестовий лічильник в днях

ВИКЛ     |____|   5          Для майбутнього використання

Код схеми режиму Відповідь

[30] Шостий код системних опцій

Завод.	        Опції     Вкл                                                              	Викл

Станд.

ВИКЛ   |____|     1         Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     2         Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     3        Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     4         Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     5         Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     6        Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     7        Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

ВИКЛ   |____|     8        Зона 1 у режимі  Швидкої відповіді         Зона 1 у режимі  Нормальної відповіді

# Розділ 4: Розширене програмування системи

## Атрибути зон

Стандартні атрибути зон (Y = опция включена, N = опция виключена):

| Атрибут: ВКЛ ВИКЛ | 1 Голосний Тихий | 2 Постійний Імпульсний | 3 Зв.сигнал Нема | 4 Від’єднано Ні | 5 Примусовий Ні | 6 Swing Амплітуда Нема | 7 Tx. Delay Затримка на ... Нема | 8 Безпровідна Зона Ні | 9 Прохідна зона Ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 Зона Нуль 01 Затримка 1 02 Затримка 2 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
|  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
|  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| 03 Постійний 04 Внутрішній 05 Вн. типу St/Away | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 06 Затр. St/Away 07 Затр.24-г зони пожежної безпеки (проводна) 08 Звичайна 24-г зон пож. безпеки (проводна) | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
|  | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
|  | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 09 24 г. контролю 10 24 г. контр. зум. 11 24 г. вторгнення | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N |
|  | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
| 12 24 г. підтримки 13 24 г. газу 14 24 г. опалення | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
| 15 24 г. Medical 16 24 г. Panic 17 24 г. Emergency | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
| 18 24 г. Розприск-ач 19 24 г. Вода 20 24 г. Замерзання | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
| 21 24 г. тампер із защілкою 22 Перем-ч момент. 23 Перем-ч обслуг. | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
|  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| 24 Відповідь LINKS 25 Внутр. затримка 26 24 г. Без тривоги | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
|  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| 27 24 г. затримка при затопленні 28 24 г.постійна при затопленні 29 Автовиявл.пожеж | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
|  | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
|  | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 30 Пож. контроль 31 Зона День 32 Пост. St/Away | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N |
| 33 Натиснути до фіксації 34 Парадні двері 35 24 г.сирена/зумер | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
|  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
|  | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N |
| 36 24 г. тампер без защілки 37 Зона Ніч 87 24 г. Затр. При пожежі | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N |
|  | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
|  | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| 88 24 г. Звич. пожежі (безпровідний) | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Опції подані для затримки на ... підходять тільки для встановлення CP-01, для інших моделей опції стандартно є вимкненими |

Секція       Номер             Тип       Голосна            Постійна         Зв. сигнал  Обхідна   Примусова  Swing    Затримка TX    Безпр-на  Прох-на

Зони               Зони        Тиха                Імпульсна             нема           ні                ні            нема             нема                  ні               ні

1                  2              3           4            5           6             7              8          9

[101]       01        (     )    |____|                |____|         |____|       |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[102]       01        (     )    |____|                |____|         |____|       |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[103]       03        (     )    |____|                |____|         |____|       |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[104]       04        (     )    |____|                |____|         |____|       |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[105]       05        (     )    |____|                |____|         |____|       |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[106]       06        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[107]       07        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[108]       08        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[109]       09        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[110]       10        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[111]       11        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[112]       12        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[113]       13        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[114]       14        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[115]       15        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[116]       16        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|       |____|      |____|        |____|    |____|

[117]       17        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[118]       18        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[119]       19        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[120]       20        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[121]       21        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[122]       22        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[123]       23        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[124]       24        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[125]       25        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[126]       26        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[127]       27        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[128]       28        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[129]       29        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[130]       30        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[131]       31        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[132]       32        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[133]       33        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[134]       34        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[135]       35        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[136]       36        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[137]       37        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[138]       38        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[139]       39        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[140]       40        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[141]       41        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[142]       41        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[143]       43        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[144]       44        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[145]       45        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[146]       46        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[147]       47        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

[148]       48        (     )    |____|               |____|         |____|        |____|      |____|        |____|      |____|        |____|    |____|

Секція       Номер             Тип       Голосна            Постійна         Зв. сигнал  Обхідна   Примусова  Swing    Затримка TX    Безпр-на  Прох-на

Зони               Зони        Тиха                Імпульсна             нема           ні                ні            нема             нема                  ні               ні

1                  2              3           4           5           6             7              8          9

[149]       49        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[150]       50        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[151]       51        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[152]       52        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[153]       53        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[154]       54        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[155]       55        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[156]       56        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[157]       57        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[158]       58        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[159]       59        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[160]       60        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[161]       61        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[162]       62        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[163]       63        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

[164]       64        (     )    |____|               |____|         |____|         |____|     |____|   |____|           |____|        |____|    |____|

Системні таймери

[165] Максимальна кількість спроб дозвону по кожному телефонному номеру

Заводські налаштування: 005  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-005 спроб (не вводьте 000)

[166] Час очікування з’єднання після дозвону

Заводські налаштування: 040  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек

[167] Затримка T-Link на очікування підтвердження

Заводські налаштування: 020  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек

[170] Таймер PGM-виходу

Заводські налаштування: 005  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек

[171] Тампер таймера PGM-виходу

Заводські налаштування: 004  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек

[172] Таймер затримки фіксації

Заводські налаштування: 010  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек

[173] Затримка сирени

Заводські налаштування: 000  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек. (000 відключає дану функцію)

[175] Відстрочка таймера автоматичного вкл. режиму охорони

Заводські налаштування: 000  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек . (000 відключає дану функцію)

[176] Прохідна зона / таймер поліцейського коду

Заводські налаштування: 060  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек .

[177] Таймер затримки «Waterflow»

Заводські налаштування: 000  |____||____||____|  Допустимі значення: 000-090 сек .

[178] Підтвердження сигналу для голосового режиму тривоги

Заводські налаштування: 015  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 сек .

Розклад автоматичного включення режиму охорони

Введіть чотирьохзначне число (гг:хх) для кожного дня, коли необхідне увімкнення режиму охорони. Всі позначення стандартно вимкнені (9999). Допустимі позначення: 0000-2359.

Секція	   Група День		Час дня	Секція	 Група	  День		Час дня

[181]	       1	Неділя		|__.__|:|__.__|	[185]	     5	Неділя		|__.__|:|__.__|

Понеділок	|__.__|:|__.__|			Понеділок	|__.__|:|__.__|

Вівторок	|__.__|:|__.__|			Вівторок	|__.__|:|__.__|

Середа		|__.__|:|__.__|			Середа		|__.__|:|__.__|

Четвер		|__.__|:|__.__|			Четвер		|__.__|:|__.__|

П’ятниця	|__.__|:|__.__|			П’ятниця	|__.__|:|__.__|

Субота		|__.__|:|__.__|			Субота		|__.__|:|__.__|

[182]	       2	Неділя		|__.__|:|__.__|	[186]	      6	Неділя		|__.__|:|__.__|

Понеділок	|__.__|:|__.__|			Понеділок 	|__.__|:|__.__|

Вівторок	|__.__|:|__.__|			Вівторок	|__.__|:|__.__|

Середа		|__.__|:|__.__|			Середа		|__.__|:|__.__|

Четвер		|__.__|:|__.__|			Четвер		|__.__|:|__.__|

П’ятниця	|__.__|:|__.__|			П’ятниця	|__.__|:|__.__|

Субота		|__.__|:|__.__|			Субота		|__.__|:|__.__|

[183]	       3	Неділя		|__.__|:|__.__|	[187]	       7	Неділя		|__.__|:|__.__|

Понеділок	|__.__|:|__.__|			Понеділок	|__.__|:|__.__|

Вівторок	|__.__|:|__.__|			Вівторок	|__.__|:|__.__|

Середа		|__.__|:|__.__|			Середа		|__.__|:|__.__|

Четвер		|__.__|:|__.__|			Четвер		|__.__|:|__.__|

П’ятниця	|__.__|:|__.__|			П’ятниця	|__.__|:|__.__|

Субота		|__.__|:|__.__|			Субота		|__.__|:|__.__|

[184]	       4	Неділя		|__.__|:|__.__|	[188]	        8	Неділя		|__.__|:|__.__|

Понеділок	|__.__|:|__.__|			Понеділок	|__.__|:|__.__|

Вівторок	|__.__|:|__.__|			Вівторок	|__.__|:|__.__|

Середа		|__.__|:|__.__|			Середа		|__.__|:|__.__|

Четвер		|__.__|:|__.__|			Четвер		|__.__|:|__.__|

П’ятниця	|__.__|:|__.__|			П’ятниця	|__.__|:|__.__|

Субота		|__.__|:|__.__|			Субота		|__.__|:|__.__|

В централі PC 1864 кожні дві групи можна програмувати  в іншому режимі.

В централі PC 1832 – дві групи можна програмувати  в різних режимах.

Централь PC 1616 – програмується тільки в одному режимі.

[190] Час очікування системи після тривоги в режимі охорони

Стандартно            Групи        Група

001                      Всі          |__|__||__|       Допустимі значення: 001-255 хв. 000 для відміни очікування

Вимкнення таймерів режиму охорони    Допустимі значення: 001-255 хв. 000 для відміни очікування

Секція           Група          Стандартно

[191]                   1                 |__|__||__|

[192]                   2                 |__|__||__|

[193]                   3                 |__|__||__|

[194]                   4                 |__|__||__|

[195]                   5                 |__|__||__|

[196]                   6                 |__|__||__|

[197]                   7                 |__|__||__|

[198]                   8                 |__|__||__|

Примітка: Стандартно  - 000 для всіх підсистем.

[199] Автоматичний таймер тривоги режиму охорони

Заводські налаштування: 004  |____||____||____|  Допустимі значення: 001-255 хв.

Розділ 5: Програмування підсистем та зон

[201] Порядок виділення групи

Оберіть групу, яку хочете активувати

Примітка: не можна відключити групу № 1

Завод.                Опція              Вкл.                                                                 Викл

Стандарт.

ВКЛ       |____|            1                  Групу 1 увімкнено                                         (Група не може бути вимкнутою)

ВИКЛ    |____|           2                   Групу 2 увімкнено                                         Групу вимкнуто

ВИКЛ    |____|           3                   Групу 3увімкнено                                         Групу вимкнуто

ВИКЛ    |____|           4                   Групу 4 увімкнено                                         Групу вимкнуто

ВИКЛ    |____|           5                   Групу 5 увімкнено                                         Групу вимкнуто

ВИКЛ    |____|           6                   Групу 6 увімкнено                                         Групу вимкнуто

ВИКЛ    |____|           7                   Групу 7 увімкнено                                         Групу вимкнуто

ВИКЛ    |____|           8                   Групу 8 увімкнено                                         Групу вимкнуто

Призначення зон до груп

Примітка: будь-ласка зверніться до розділу 1.1 для визначення кількості підтримуваних панеллю зон та підсистем.

Входження зон до підсистем програмується в секціях: [202] та [265]. Назви зон програмується в секціях: [001] та [004], характеристики зон в секціях: [101] та [164]. Призначення зон для клавіатур в секції: [020]

Примітка: стандартно зони з першої по восьму призначаються до групи №1. Решта зон першопочатково не є призначеними до певних підсистем.

ВКЛ-призначено до групи; ВИКЛ-не призначено до групи

Секція           Група                Зона:

[202]              1                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_ ВКЛ _|   |_ ВКЛ _| |_ ВКЛ _|  |_ВКЛ _|   |_ ВКЛ _|   |_ ВКЛ _| |_ ВКЛ _| |_ ВКЛ _|

[203]              1                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[204]              1                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[205]              1                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[206]              1                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[207]              1                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[208]              1                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[209]              1                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[210]              2                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[211]              2                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[212]              2                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[213]              2                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[214]              2                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[215]              2                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[216]              2                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[217]              2                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[218]              3                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[219]              3                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[220]              3                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[221]              3                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[222]              3                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[223]              3                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[224]              3                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[225]              3                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[226]              4                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[227]              4                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[228]              4                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[229]              4                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[230]              4                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[231]              4                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[232]              4                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[233]              4                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[234]              5                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[235]              5                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[236]              5                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[237]              5                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[238]              5                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[239]              5                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[240]              5                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[241]              5                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[242]              6                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[243]              6                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[244]              6                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[245]              6                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[246]              6                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[247]              6                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[248]              6                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[249]              6                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[250]              7                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[251]              7                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[252]              7                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[253]              7                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[254]              7                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[255]              7                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[256]              7                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[257]              7                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Секція            Група               Зона:

[258]              8                  01         02         03         04          05          06         07         08

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[259]              8                  09          10         11         12          13          14         15         16

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[260]              8                  17         18         19         20          21          22         23         24

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[261]              8                  25          26         27         28          29          30         31         32

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[262]              8                  33         34          35         36          37          38         39         40

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[263]              8                  41         42         43         44          45          46         47         48

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[264]              8                  49         50          51         52          53          54         55         56

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

[265]              8                  57         58         59         60          61          62         63         64

|_____|       |_____|      |_____|    |_____|       |_____|       |_____|      |_____|      |_____|

Розділ 6: Програмування комунікатора

Номера телефонів

Примітка: Адреси [301]-[353] стандартно містять запис [F]

[301] Перший телефонний номер (32 цифри)

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[302] Другий телефонний номер (32 цифри)

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[303] Третій телефонний номер (32 цифри)

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[304] Ряд відмови очікування дзвінка (Call waiting cancel string) (32 цифри)

DB70EF  |__||__||__||__||__||__|

Примітка: для збереження інформації в системі всі 6 клітинок повинні бути заповненні

Програмуйте пусті клітинки як 16-кове «F»

Примітка: при використанні Т-link, внесіть в номер телефону запис CAAA

Код ідентифікації

Введіть 6-значне число для системного коду ідентифікації. SIA використає дане число для всіх 8-

ми підсистем. 6-значний формат коду підтримується тільки SIA. Якщо замість двох останніх цифр

коду стоїть FF, система використає тільки перші 4 цифри.

Секція                                Системний код ідентифікації (6 цифр)

[310]                                      |__||__||__||__||__||__|                  FFFFFF

Примітка: При використанні SIA, додайте два нулі перед 4-значним числом коду (chip number). При використанні

аналогів SIA додайте 2 нулі в кінці.

Примітка: SIA використає дане число для всіх 8-ми підсистем. 6-значний формат коду підтримується тільки SIA.

Якщо замість двох останніх цифр коду стоїть FF, система використає тільки перші 4 цифри.

Введіть чотирьохзначне число для коду ідентифікації кожної з активних підсистем.

Секція:              Група                   Код ідентифікації групи

[311]                    1                               |__||__||__||__|           Кодування перших двох підсистем підтримується

[312]                    2                               |__||__||__||__|           всіма трьома централями

[313]                    3                               |__||__||__||__|           Кодування 3-ї та 4-ї підсистем підтримується

[314]                    4                               |__||__||__||__|           тільки централями  PC 1832 та PC 1864

[315]                    5                               |__||__||__||__|           Кодування 5-8-ї підсистем підтримується

[316]                    6                               |__||__||__||__|           тільки централлю PC 1864

[317]                    7                               |__||__||__||__|

[318]                    8                               |__||__||__||__|

## Коди подій

Коди подій тривоги для зон 01-64

Примітка: Всі коди подій в системі початково запрограмовані як FF

Секція  Зона 01  Зона 02  Зона 03  Зона 04  Зона 05  Зона 06  Зона 07	  Зона 08

[320]	   |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 09  Зона 10  Зона 11  Зона 12  Зона 13  Зона 14  Зона 15	  Зона 16

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[321]      Зона 17  Зона 18  Зона 19  Зона 20  Зона 21  Зона 22  Зона 23  Зона 24

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 25  Зона 26  Зона 27  Зона 28  Зона 29  Зона 30  Зона 31	  Зона 32

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[322]      Зона 33  Зона 34  Зона 35  Зона 36  Зона 37  Зона 38  Зона 39  Зона 40

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 41  Зона 42  Зона 43  Зона 44  Зона 45  Зона 46  Зона 47	  Зона 48

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[323]     Зона 49  Зона 50  Зона 51  Зона 52  Зона 53  Зона 54  Зона 55  Зона 56

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 57  Зона 58  Зона 59  Зона 60  Зона 61  Зона 62  Зона 63	  Зона 64

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Коди подій повторного сигналу тривоги в системі для зон 01-64

Секція  Зона 01  Зона 02  Зона 03  Зона 04  Зона 05  Зона 06  Зона 07	  Зона 08

[324]	   |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 09  Зона 10  Зона 11  Зона 12  Зона 13  Зона 14  Зона 15	  Зона 16

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[325]     Зона 17  Зона 18  Зона 19  Зона 20  Зона 21  Зона 22  Зона 23  Зона 24

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 25  Зона 26  Зона 27  Зона 28  Зона 29  Зона 30  Зона 31	  Зона 32

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[326]      Зона 33  Зона 34  Зона 35  Зона 36  Зона 37  Зона 38  Зона 39  Зона 40

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 41  Зона 42  Зона 43  Зона 44  Зона 45  Зона 46  Зона 47	  Зона 48

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[327]      Зона 49  Зона 50  Зона 51  Зона 52  Зона 53  Зона 54  Зона 55  Зона 56

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 57  Зона 58  Зона 59  Зона 60  Зона 61  Зона 62  Зона 63	  Зона 64

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[328] Додаткові коди подій в системі

|__.__| 1. Примусова тривога

|__.__| 2. Відкриття після сигналу тривоги

|__.__| 3. Повторне закриття

|__.__| 4. Контрольна тривога розширювача зон

|__.__| 5. Контрольне відновлення розширювача зон

|__.__| 6. Тривога Поліцейського коду в прохідних зонах

|__.__| 7. Вторгнення не підтверджене

|__.__| 8. Відміна тривоги

[329] Пріоритетні коди тривоги та відновлення в системі

|__.__| 1. На клавіатурі натиснута кнопка «Fire»

|__.__| 2. Натиснута кнопка «Додаткової Тривога»

|__.__| 3. Натиснута кнопка «Panic»

|__.__| 4. Тривога додаткового входу

|__.__| 5. На клавіатурі відновлена кнопка «Fire»

|__.__| 6. Відновлена кнопка «Додаткової Тривоги»

|__.__| 7. Відновлена кнопка Тривоги (Panic)

|__.__| 8. Відновлення додаткового входу

Коди подій тампера в системі для зон 01-64

Секція  Зона 01  Зона 02  Зона 03  Зона 04  Зона 05  Зона 06  Зона 07	  Зона 08

[330]	   |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 09  Зона 10  Зона 11  Зона 12  Зона 13  Зона 14  Зона 15	  Зона 16

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[331]     Зона 17  Зона 18  Зона 19  Зона 20  Зона 21  Зона 22  Зона 23  Зона 24

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 25  Зона 26  Зона 27  Зона 28  Зона 29  Зона 30  Зона 31	  Зона 32

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[332]      Зона 33  Зона 34  Зона 35  Зона 36  Зона 37  Зона 38  Зона 39  Зона 40

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 41  Зона 42  Зона 43  Зона 44  Зона 45  Зона 46  Зона 47	  Зона 48

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[333]      Зона 49  Зона 50  Зона 51  Зона 52  Зона 53  Зона 54  Зона 55  Зона 56

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 57  Зона 58  Зона 59  Зона 60  Зона 61  Зона 62  Зона 63	  Зона 64

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Коди подій відновлення тампера в системі для зон 01-64

Секція  Зона 01  Зона 02  Зона 03  Зона 04  Зона 05  Зона 06  Зона 07	  Зона 08

[334]	   |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 09  Зона 10  Зона 11  Зона 12  Зона 13  Зона 14  Зона 15	  Зона 16

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[335]     Зона 17  Зона 18  Зона 19  Зона 20  Зона 21  Зона 22  Зона 23  Зона 24

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 25  Зона 26  Зона 27  Зона 28  Зона 29  Зона 30  Зона 31	  Зона 32

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[336]      Зона 33  Зона 34  Зона 35  Зона 36  Зона 37  Зона 38  Зона 39  Зона 40

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 41  Зона 42  Зона 43  Зона 44  Зона 45  Зона 46  Зона 47	  Зона 48

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[337]      Зона 49  Зона 50  Зона 51  Зона 52  Зона 53  Зона 54  Зона 55  Зона 56

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 57  Зона 58  Зона 59  Зона 60  Зона 61  Зона 62  Зона 63	  Зона 64

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[338]  Додаткові коди подій тампера в системі

|__.__| 1. Відкрито тампер Панелі Управління

|__.__| 2. Відновлення тампера Панелі Управління

|__.__| 3. Блокування клавіатури

Коди доступу при включенні режиму охорони (1 – 32)

Секція  Зона 01  Зона 02  Зона 03  Зона 04  Зона 05  Зона 06  Зона 07	  Зона 08

[339]	   |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 09  Зона 10  Зона 11  Зона 12  Зона 13  Зона 14  Зона 15	  Зона 16

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[340]     Зона 17  Зона 18  Зона 19  Зона 20  Зона 21  Зона 22  Зона 23  Зона 24

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 25  Зона 26  Зона 27  Зона 28  Зона 29  Зона 30  Зона 31	  Зона 32

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[341] Додаткові коди подій при включенні режиму охорони

|__.__| 1. Увімкнення по примусовому коду 33

|__.__| 2. Увімкнення по примусовому коду 34

|__.__| 3. Увімкнення по Мастер-коду

|__.__| 4. Увімкнення по коду контролю 41

|__.__| 5. Увімкнення по коду контролю 42

|__.__| 6. Неповне увімкнення системи

|__.__| 7. Спеціальне увімкнення

|__.__| 8. Режим пізнього увімкнення

|__.__| 9. Помилка виходу.

Коди доступу при виключенні режиму охорони (1 – 32)

Секція  Зона 01  Зона 02  Зона 03  Зона 04  Зона 05  Зона 06  Зона 07	  Зона 08

[342]	   |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 09  Зона 10  Зона 11  Зона 12  Зона 13  Зона 14  Зона 15	  Зона 16

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[343]     Зона 17  Зона 18  Зона 19  Зона 20  Зона 21  Зона 22  Зона 23  Зона 24

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

Зона 25  Зона 26  Зона 27  Зона 28  Зона 29  Зона 30  Зона 31	  Зона 32

|__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|    |__.__|     |__.__|

[344] Додаткові  коди подій при вимкненні режиму охорони

|__.__| 1. Вимкнення по примусовому коду 33

|__.__| 2. Вимкнення по примусовому коду 34

|__.__| 3. Вимкнення по Мастер коду

|__.__| 4. Вимкнення по коду обслуговування 41

|__.__| 5. Вимкнення по коду контролю 42

|__.__| 6. Відміна автоматичного увімкнення

|__.__| 7. Спеціальне вимкнення

[345] Коди подій при виявленні несправностей

|__.__| 1. Тривога несправності батареї

|__.__| 2. Тривога від’єднання мереженого живлення (через LINKS)

|__.__| 3. Тривога несправності сирени

|__.__| 4. Тривога пожежного виходу

|__.__| 5. Тривога додаткового джерела живлення

|__.__| 6. Тривога контролю телефонної лінії

|__.__| 7. Загальна несправність системи

|__.__| 8. Несправність контролю системи

[346] Коди подій при відновленні несправностей

|__.__| 1. Відновлення батареї

|__.__| 2. Відновлення мережевого живлення

|__.__| 3. Відновлення виходу сирени

|__.__| 4. Відновлення пожежного виходу системи

|__.__| 5. Відновлення джерела живлення

|__.__| 6. Відновлення контролю телефонної лінії

|__.__| 7. Відновлення загальної несправності системи

|__.__| 8. Відновлення несправності контролю

[347] Додаткові  коди подій обслуговування

|__.__| 1. Відновлення телефонного номеру 1 FTC

|__.__| 2. Відновлення телефонного номеру 2 FTC

|__.__| 3. Буфер подій заповнений на 75%	 з часу останньої підгрузки

|0_._0| 4. DLS вхідний Lead IN

|0_._0| 5. DLS вихідний Lead OUT

|__.__| 6. Несправність в зоні

|__.__| 6. Відновлення несправності в зоні

|__.__| 8. Код відсутності активності

|__.__| 9. Тривога розрядження батареї в головній зоні

|__.__| 10. Батарею в головній зоні заряджено

|0_._0| 11. Встановлювач вихід (Installer lead out)

|0_._0| 12. Встановлювач вхід (Installer lead in)

[348] Коди подій передачі тесту

|__.__| 1. Код закінчення тестування (Walk Test End)

|__.__| 2. Код початку тестування (Walk Begin)

|__.__| 3. Несправність під час періодичної передачі тесту

|__.__| 4. Періодична передача тесту

|__.__| 5. Тестування системи

|__.__| 6. Не використовується

[349] Коди подій обслуговування PC5700

|__.__| 1. Несправність заземлення PC5700

|__.__| 2. Відновлення несправності заземлення PC5700

|__.__| 3. Несправність лінії TLM 01 PC5700

|__.__| 4. Відновлення несправності лінії TLM 01 PC5700

|__.__| 5. Несправність лінії TLM 02 PC5700

|__.__| 6. Відновлення несправності лінії TLM 02 PC5700

[350] Опції комунікатора

Стандартно:

04             |__.__|   1-ий телефонний номер

04             |__.__|   2-ий телефонний номер

Примітка: 3-ий телефонний номер має формат 1-го т.н.

01  20 BPS, 1400 Гц очікування зв’язку (handshake)

02  20 BPS, 2300 Гц очікування зв’язку (handshake)

03 Ідентифікація контакту DTMF

04 SIA FSK

05 Пейджер

06 Внутрішній дзвінок

07 10 BPS, 1400 Гц очікування зв’язку (handshake)

08 10 BPS, 2300 Гц очікування зв’язку (handshake)

09 Приватна лінія

10 Scantronics

11 Для майбутнього використання

12 Robofon

13 CESA 200

Опції напрямку дзвінків

Тривога/відновлення - напрямки двінків комунікатора

Адрес  Підсистема         Опції: 	                 1	   2	   3	   4	   5        6,7,8

Стандартно:           ВКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	 ВКЛ

[351]	      1			              |____|    |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[352]	      2			              |____|    |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[353]	      3				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[354]	      4				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[355]	      5				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[356]	      6				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[357]	      7				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[358]	      8				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

1,2 – перший та другий телефонні номери

5 – Додатковий комунікатор

3,4,6,7,8 - Для майбутнього використання

Тампер/відновлення -  напрямки дзвінків комунікатора

Адрес  Підсистема         Опції: 	  	    1	   2	   3	   4	   5        6,7,8

Стандартно:	 ВКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	 ВКЛ

[359]	      1			              |____|    |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[360]	      2			              |____|    |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[361]	      3				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[362]	      4				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[363]	      5				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[364]	      6				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[365]	      7				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[366]	      8				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

Увімкнення/ вимкнення режиму охорони - напрямки дзвінків комунікатора

Адрес  Підсистема         Опції: 	   	    1	   2	   3	   4	   5           6,7,8

Стандартно:     ВИКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	 ВИКЛ	 ВИКЛ ВИКЛ

Станд. CP-01       ВКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	 ВКЛ    ВИКЛ

[367]	      1			              |____|    |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[368]	      2			              |____|    |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[369]	      3				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[370]	      4				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[371]	      5				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[372]	      6				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[373]	      7				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[374]	      8				|____|	|____|	|____|	|____|	|____|  |____|

Напрямки дзвінків комунікатора при обслуговуванні системи

Адрес  Підсистема         Опції: 	   	     1	   2	   3	   4	   5        6,7,8

Стандартно:	 ВКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	ВИКЛ	 ВКЛ  ВИКЛ

[375]				               |____|  |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

Напрямки дзвінків комунікатора при передачі системного тесту

Адрес  Підсистема         Опції: 	   1	   2	   3	   4	   5           6,7,8

Стандартно:	   ВКЛ	ВИКЛ	  ВИКЛ	  ВИКЛ	   ВКЛ       ВИКЛ

[376]	      			            |____|  |____|	|____|	|____|	|____|  |____|

[377] Змінні комунікатора

Завод. Станд.

станд.  CP-01

003 	      001         |__.__.__|  	Лічильник від’єднання (Тривога/Відновлення)   (001-014 передач)

003 	      003         |__.__.__|  	Лічильник від’єднання (Тампер/Перезапуск)       ( 001-014 передач, 000-від’єднано)

003 	      003         |__.__.__|  	Лічильник від’єднання (Maint and Rest)                ( 001-014 передач, 000-від’єднано)

000 	      030         |__.__.__| 	Затримка передачі повідомлень                             (001 – 255 сек)

030              030         |__.__.__| 	Затримка передачі повідомлень про 	             (001 – 255 хв)

від’єднання мережевого живлення

010	      010         |__.__.__| 	Затримка передачі повідомлень про 	             (003 – 255 спроб)

несправнсть телефонної линії (TLM)

030	      030         |__.__.__| 	Цикл передачі тесту (по провідній лінії)                (001 – 255 хв/днів)

030	      030	       |__.__.__| 	Не використовується

007              007         |__.__.__|  	Затримка передачі повідомлення про 	             (000-255 днів)

розрядження батареї в зоне

030	      030         |__.__.__|     Затримка передачі про відсутність активності       (000-255дн/год)

000              005        |__.__.__|     CommunicatiВКЛs Cancelled Window                      ( 000-255 хв)

Вікно закритих повідомлень

Залежить від програмування в секції [702], опція [3].

Примітка: Для деактивації затримки передачі повідомлень про від’єднання мережевого живлення, програмуйте [000]

Примітка: Затримка передачі не може бути використана одночасно з Downlook.

Примітка UL: При встановлення UL  затримка на вхід та передачу повідомлення не повинна перевищувати 60 сек.

Примітка SIA-FAR: При встановленні SIA-FAR, затримка на передачу повідомлення може програмуватися від 015 до 045 сек.

[378] Передача тесту. Час доби

Стандартно: 9999  |____||____||____||____|  Допустимі значення: 0000-2359, 9999 для деактивації

[379] Періодичність DLS. Час доби

Стандартно:

9999              |____||____||____||____|                   Допустимі значення: 0000-2359, при значенні FFF функцію буде відключено, при 9999 буде задано випадковий час

Опції комунікатора

[380] Коди опцій першого комунікатора

Завод.                Опція             ВКЛ	ВИКЛ

Станд.

ВКЛ      |____|              1              Комунікатор увімкнено	Комунікатор вимкнено

ВИКЛ   |____|              2              Відновлення при вимкненні сирени	Відновлення прохідної зони

ВИКЛ   |____|              3              Імпульсний набір	DTMF набір

ВИКЛ   |____|              4              Перемикання на імпульсний набір після 	Тільки DTMF-набір

п’ятої спроби

ВИКЛ   |____|              5              3-ій телефонний номер увімкнено	3-ій телефонний номер вимкнено

ВИКЛ   |____|              6              Додатковий набір (1-ий та 3-ий)                                       Виклик-1-ий номер, 3-ій

резервний

ВИКЛ   |____|              7              Для майбутнього використання

ВИКЛ   |____|              8              Час відсутності активності (год)	Час відсутності активності в днях

[381] Коди опцій другого комунікатора

Стандартно:         Опція          ВКЛ	ВИКЛ

ВИКЛ    |____|              1              Відкриття після увімкнення зворотнього 	Відкриття після вимкнення

виклику при сигналі тривоги з клавіатури                       зворотнього виклику при сигналі

(Alarm Keypad Ringback)	тривоги

ВИКЛ    |____|              2              Відкриття після увімкнення зворотнього	Відкриття після увімкнення

виклику при сигналі тривоги сирени                                зворотнього виклику при сигналі

тривоги сирени

ВИКЛ    |____|              3              Відсилка SIA програмованих кодів подій	Відсилка SIA автокодів

подій

ВИКЛ    |____|              4              Підтвердження закриття увімкнено	Підтвердження закриття

вимкнено

ВКЛ     |____|              5              Розмова/прослуховування на лінії 1-3	Розмова/прослуховування на лінії

1-3 відсутня

ВИКЛ   |____|              6              Розмова/прослуховування на лінії 2	Розмова/прослуховування на лінії

2 відсутня

ВИКЛ   |____|             7               Контактна Ідентифікація (CВКЛtact ID)	Контактна Ідентифікація

використовує  програмовані коди подій		    використовує автокоди подій

ВИКЛ   |____|              8              Місцевий режим увімкнено 	Місцевий режим вимкнено

[382] Коди опцій третього комунікатора

Завод.  Станд.          Опція   ВКЛ	ВИКЛ

Станд. CP-01

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    1 Контактний ідентифікатор часткового 	Ідент часткового закриття - 4

Закриття - 5

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    2 Зв’язок тривоги увімкнено під час	Зв’язок тривоги вимкнено

тестування                               	під час тестування

ВИКЛ      ВКЛ       |____|      3  Відмінені повідомлення зв’язку вкл.	Відмінені повідомлення

(CommunicatiВКЛ Cancelled Message)	зв’язку викл.

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    4 Відміну очікування дзвінка увімкнено	Відміну очікування

дзвінка вимкнено

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    5 T-Link інтерфейс вкл.	T-Link інтерфейс викл.

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    6 Затримка передачі повідомлення	Затримка передачі повідомлення

про збій в системі живлення (год) 	про збій в системі живлення (хв)

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    7 Для майбутнього використання

ВИКЛ      ВИКЛ      |____|    8 Тампер відключено в режимі спокою	Тампер завжди відключено

** Відміна очікування дзвінка на лінії, не призначеній для цього, запобігає успішному з’єднанню до центральної станції

Розділ 7: Опції загрузки

[401] Перший код опцій загрузки

Стандартно:       Опції          Вкл.                                                                        Викл.

ВИКЛ      |____|       1	     Автовідповідач/подвійний дзвінок вкл.	Автовідповідач/подвійний дзвінок викл.

ВКЛ        |____|       2	     Користувач може вкл. вікно DLS		Користувач не може вкл. вікно DLS

ВИКЛ      |____|       3              Зворотний дзвінок вкл.			Зворотний дзвінок викл.

ВИКЛ      |____|       4              Дзвінок користувача вкл.			Дзвінок користувача викл.

ВИКЛ      |____|       5              Автопідгрузка буфера подій вкл. 		Автопідгрузка буфера подій викл.

ВИКЛ      |____|      6-8            Для майбутнього використання

[402] Телефонний номер для завантаження інформації (32 цифри)

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[403] Код доступу до завантаження

Стандартно:

186400  PC1864    |____||____||____||____||____||____|   (Введіть 6 шістнадцяткових чисел)

183200  PC1832    |____||____||____||____||____||____|   (Введіть 6 шістнадцяткових чисел)

161600  PC1616    |____||____||____||____||____||____|   (Введіть 6 шістнадцяткових чисел)

[404] Код ідентифікації панелі управління

Стандартно:

186400  PC1864    |____||____||____||____||____||____|   (Введіть 6 шістнадцяткових чисел)

183200  PC1832    |____||____||____||____||____||____|   (Введіть 6 шістнадцяткових чисел)

161600  PC1616    |____||____||____||____||____||____|   (Введіть 6 шістнадцяткових чисел)

[405] Таймер очікування подвійного виклику Автовідповідача

Стандартно:

060 |__.__.__| (Доступні значення 001-255 секунд)

[406] Число дзвінків перед відповіддю

Стандартно:

000 |__.__.__| (Доступні значения 000-255 звонков)

[490] LINKS Preamble (Телефонний номер для вигрузки інформації)

Стандартно:

FFFF |__.__.__.__| (Замість усіх невикористаних цифр введіть шістнадцяткові F)

[499] Включення PC-Link (Місцева загрузка інформації)

Для запуска місцевої загрузки інформації введіть [499][Код Встановлювача][499]

Розділ 8. Програмування програмованих виходів

Атрибути програмованих виходів

Програмованими в системі є тільки наступні атрибути PGM. Решта налаштувань будуть проігноровані системою. Опції PGM програмуються в секціях [009], [010],[011]

Стандартні налаштування атрибутів PGM (Y-атрибут увімкнено,N- атрибут вимкнено):

| Атрибут Вкл. Викл | 1 2 3 4 5 6 7 8 Не вик Не вик Осн. вихід Таймер контр Запит коду Не вик Не вик Не вик - - Зворотній Вкл/Викл Нема зап.коду - - - |
| --- | --- |
| Опції PGM [01]Сирена вторгн/пож [02]Для майб використ | N N Y N N N N N N N N N N N N N |
| [03]Відновл сенсора [04]2-пров дет диму(тільки PGM) [05]Статус охорони | N N Y Y N N N N N N Y N N N N N N N Y N N N N N |
| [06]Готовність [07]Контр зумера клав. [08]Вихід для двору | N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N Y N N N N N |
| [11]Тампер системи [12]Контр тел л та тривоги [13]Kiss-ВИКЛ | N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N Y Y N N N N |
| [14]Початк затримка [15]Дист керув [16]Для майб використ | N N Y Y N N N N N N Y N N N N N N N Y N N N N N |
| [17]Реж охор AWAY [18]Реж охор STAY [19]Ком вих #1[*][7][1] | N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N Y Y Y N N N |
| [20]Ком вих #2[*][7][2] [21]Ком вих #3[*][7][3] [22]Ком вих #4[*][7][4] | N N Y Y N N N N N N Y Y N N N N N N Y Y N N N N |
| [23]Тиха 24г (лише PGM2) [24]Голосна 24г (лише PGM2) [25]Затр сирени при вторгн та пожежі | N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N Y N N N N N |
| [26]Тестування батареї [27]Вихід поліцейського коду [28]Вихід підтримки (hold up) | N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N Y N N N N N |
| [29]Прохідні зони [30]Вихід памяті тривог групи | N N N N N N N N N N Y N N N N N |

| Атрибут | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| --- | --- |
| Опції PGM Вкл Викл [09] Несправність системи | Serv. req. Неспр живлення Неспр на лінії FTC Неспр зони Тампер зони Розрядж бат з Збій год-ка Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Y Y Y Y Y Y Y Y |
| Вкл Викл [10] Подія в системі | Вторгнення Пожежа Panic Medic Контроль Пріоритет Підтримка Таймер контр Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Latched Y Y Y Y Y Y Y N Якщо атрибут [8] увімкнуто, атрибути [1-7] також повинні бути увімкнуті |
| Вкл Викл [31]Додаткові з’єднання | Пожежа Panic Вторгнення Включення/ Автомат відкл. Подія Medic Поліц.код Імпульсний виключення зон Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено N N N N N N N N |
| Вкл Викл [32] Відкриття після Тривоги (код відміни) | Пожежа Panic Вторгнення Включення/ Автомат відкл. Подія Medic Поліц.код 5-сек Імп. виключення зон Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Відключено Latched Y N Y N N N N Y |

Секція     PGM      Тип виходу                                                       Група

1             2            3             4             5             6            7            8

#

Основна плата

[551]           1                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[552]           2                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

Основна плата/PC5208

[553]           3                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[554]           4                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

PC5208

[555]           5                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[556]           6                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[557]           7                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[558]           8                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[559]           9                                  |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[560]           10                                |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

PC5204

[561]           11                                |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[562]           12                                |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[563]           13                                |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

[564]           14                                |____|        |____|     |____|        |____|       |____|         |____|      |____|        |____|

Розділ 9: Міжнародне програмування

[700]  Автоматична настройка год-ка

Стандартно:         60         |____||____|         Допустимі значення – 01-99сек

[701] Перший код міжнародних опцій

Загальний         Станд                     Опція       Вкл                                                                 Викл

станд.              CP-01

ВИКЛ             ВИКЛ     |____|             1           50 Гц змінного струму 		          60 Гц змінного струму

ВИКЛ             ВИКЛ     |____|             2           Синхронізатор – внутр. кристал	          Синхронізатор – джерело

змінного струму

ВИКЛ             ВИКЛ     |____|             3            Заборону вкл режиму охорони                  Заборону вкл режиму охорони

від постійного/змінного струму                від постійного/змінного

активовано                                                   струму деактивовано

ВИКЛ             ВИКЛ     |____|             4	          Всі системні тампери потребують 	          Всі системні тампери

перезапуску в реж. Встановлювача            перезап у звич. режимі

ВИКЛ             ВИКЛ     |____|             5           Шестизначний код доступу                        Чотирьохзначний код доступу

користувача                       		          користувача

ВИКЛ            ВИКЛ      |____|             6           Busy tone detection (Визначення      	         (Визначення  присутності

активоване)                              	          присутності деактивовано

ВИКЛ            ВИКЛ      |____|             7           Батарея струму великої потужності           Батарея струму звичайної

потужності

ВКЛ              ВИКЛ      |____|             8	         Пріоритет звичайних з’єднань                    Пріоритет з’єднань типу UL

[702] Другий код міжнародних опцій

Загальний              Опція       	Вкл                                                    Викл

станд.

ВИКЛ     |____|            1	   	Коефіцієнт імпульсного набору – 33/67	Коефіцієнт імпульсного набору – 40/60

(make-break)

ВКЛ        |____|            2		Функцію примусового набору вкл 	Функцію примусового набору викл
ВИКЛ     |____|            3		Передача тесту по тел лінії (хв)		Передача тесту по тел лінії (дн)
ВИКЛ     |____|            4		Handshake (очікування дзвінку)1600 Гц	Стандартне очікування дзвінку
ВИКЛ     |____|            5		Тоновий сигнал ідентифікації вкл 	Тоновий сигнал ідентифікації викл
ВИКЛ     |____|            6		Тоновий сигнал ідентифікації 2100 Гц 	Тоновий сигнал ідентифікації 1300 Гц
ВИКЛ     |____|            7	              Одноразова активація вікна DLS		Повна 6-год активація вікна DLS

користувачем на 1 год			користувачем

ВИКЛ     |____|            8		Сирена на FTC в режимі охорони 	Сигнал про несправність на FTC

тільки в режимі охорони

[703] Проміжок часу між спробами дозвону (Доступні значення: 000-255 сек)

Загальний                 Станд

станд.                    CP-01

003		       001

|____||____||____|          |____||____||____|

Розділ 10: Програмування модулів

[801] PC5400 Програмування модуля принтера

Будь-ласка, зверніться до Інструкції по установці PC5400 для проведення встановлення та програмування

[802] PC5900 Програмування аудіо-інтерфейсу

Будь-ласка, зверніться до Інструкції по встановленню PC5900 для проведення встановлення та програмування

[803] Програмування додаткового комунікатора

Будь-ласка, зверніться до Інструкції по встановленню та програмуванню дод. комунікатора Scyroute для проведення встановлення та програмування

[804] Програмування безпровідного розширювача PC5132

Будь-ласка, зверніться до Інструкції по встановленню PC5132  для програмування (locatiВКЛs and instructiВКЛs) зон та наказів

[805] Програмування PC5100

Будь-ласка, зверніться до Інструкції по встановленню PC5100 для програмування зон та наказів

[851] Програмування T-лінії

Будь-ласка, зверніться до Інструкції по встановленню T-лінії для програмування зон та наказів

Примітка: Для активації Т-лінії активуйте опцію [5]  в секції [382]

Розділ 11: Спеціальні функції режиму Встановлював

[900] Відображає версію панелі

[901] Режим тестування ходу встановлення вкл/викл

[902] Перезапуск контрольного модулю

[903] Зона контролю модуля

[904] Тестування встановленого безпровідного модуля

Для отримання детальнішої інформації  зверніться до Інструкції по встановленню PC5132

- Оберіть модуль/передавач (Зони з 1-ї по 32-гу)

- Натисніть # для відміни

Розміщення		СВД-клавіатура		 РК-клавіатура	          Сирена/зумер

Добре                           Індикатор 1 постійно 	«GOOD»( добре)         1 сигнал зум./с. сирени

включений

Погане		Індикатор 3 постійно	«BAD»(погано)	         3 сигнали зум./с. сирени

включений

[906] Локальне тестування пускового механізму Downlook

Для запуску тестування пускового механізму Downlook необхідно зайти на дану адресу. Для того, щоб призначити в системі № телефону для використання, а також для відсилки звітів , виконайте одну з наступних дій:

[1] Телефонний номер № 1, через телефонну лінію

[2] Телефонний номер № 2, через телефонну лінію

[990] Блокування встановлювача вкл.

[991] Блокування встановлювача викл.

[993] Повернути налаштування додаткового комунікатора до заводських

[995] Повернути налаштування Escort 5580(TC) до заводських

[996] Повернути налаштування PC5132 до заводських

[997] Повернути налаштування PC5400 до заводських

[998] Повернути налаштування PC5900 до заводських

[999] Повернути налаштування PC1616/ PC1832/ PC1864 до заводських

Додаток А: Програмування клавіатури LCD5500Z

Якщо модель вашої клавіатури LCD5500Z, то для її належного функціонування необхідне додаткове програмування. Програмування здійснюється повністю з клавіатури. Якщо в системі більше однієї клавіатури, всі налаштування можна перенести з однієї клавіатури на решту. Уважно перевірте версію клавіатури і зверніться до відповідної інструкції з програмування.

Клавіатури LCD5500Z версії 2.X та пізніші

Далі дано опис основних опцій програмування та їх відповідні адреси:

Вхід у режим програмування LCD-клавіатур

Програмування LCD-клавіатур в цілому схоже на програмування інших компонентів системи. Слідуйте процедурі програмування, описаній в 3-му розділі інструкції по встановленню системи.

- Увійдіть у режим програмування клавіатури. Для цього натисніть [*][8][Код встановлювача]

- Натисніть клавішу [*]

- Введіть двохзначний номер адреси, що програмується

Програмовані назви зон

Назви зон, а також інші позначення на дисплеї можуть бути уніфіковані з метою зробити управління системою максимально зручним для кінцевого користувача. При створенні всіх назв та позначень LCD-клавіатури, слідуйте наступній процедурі:

- Увійдіть у режим програмування клавіатури. Введіть двохзначний номер адреси, що програмується

- Використовуйте стріловидні клавіші (<>) для переміщення курсора під літерами, котрі необхідно змінити.

- Натискайте клавіші від [1] до [9] для вибору літери, яка вам необхідна.

- Після першого натискання цифри, з’явиться перша літера. Після її повторного натискання буде з’являтись наступна і т.д. При цьому користуйтесь поданою схемою:

[1] – A, B, C, 1	[6] – P, Q, R, 6

[2] – D, E, F, 2	[7] – S, T, U, 7

[3] – G, H, I, 3	[8] – V, W, X, 8

[4] – J, K, L, 4	[*]	[9] – Y, Z, 9, 0

[5] – M, N, O, 5	[0] – Пробіл

- Коли необхідна літера або цифра висвітиться на дисплеї, скористайтесь стріловидними клавішами для переходу до наступної літери

- Після завершення програмування назви зон, натисніть клавішу [*], перейдіть до опції «зберегти», натисніть [*].

- Продовжуйте, починаючи з кроку № 2, поки всі назви зон не буде запрограмовано

Назви зон з [01] до [32] (14 символів)

Завод. станд.: «ZВКЛe 1» - «ZВКЛe 32»

[33] Повідомлення про пожежну тривогу (14 символів)

Завод. станд.: «Fire ZВКЛe»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[34] та [35] Назви груп (14 символів)

Завод. станд.: «System»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Завод. станд.: «PartitiВКЛ 2»        |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[40] та [41]: Назва «командного виходу №1» груп 1 та 2 (14 символів)

Завод. станд.: «Командний вихід №1»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Завод. станд.: «Командний вихід №1»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[44] та [45]: Назва «командного виходу №2» груп 1 та 2 (14 символів)

Завод. станд.: «Командний вихід №2»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Завод. станд.: «Командний вихід №2»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[46] та [47]: Назва «командного виходу №3» груп 1 та 2 (14 символів)

Завод. станд.: «Командний вихід №3»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Завод. станд.: «Командний вихід №3»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[48] та [49]: Назва «командного виходу №4 груп 1 та 2 (14 символів)

Завод. станд.: «Командний вихід №4»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Завод. станд.: «Командний вихід №4»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[51] Повідомлення про збій при увімкненні режиму охорони

Завод. станд.: «System has failed to arm»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[52] Повідомлення про сигнал тривоги в режимі охорони

Завод. станд.: «Alarm occurred While Armed <>»    |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[60] Перша маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 	             Опція  	ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ  	|_____|	     1	Запит утримання кнопки [P]anic		Запит утримання кнопки [P]anic

Включено					Виключено

ВКЛ 	 |_____|	     2	Запит від’єднання зон			Запит від’єднання зон

Включено					Виключено

ВКЛ  	|_____|	    3	Запит виведення несправностей		Запит виведення несправностей

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит виводу пам’яті тривог			Запис виводу пам’яті тривог

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит контролю зумера дверей			Запит контролю зумера дверей

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    6	Запит виводу необхідності ввода коду доступа 	Запит виводу необхідності ввода коду доступа

Включено    				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    7	Запит виконання функцій користувача		Запит виконання функцій користувача

Включено				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    8	Запит управління виходами			Запит управління виходами

Включено					Виключено

[61] Друга маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВИКЛ 	|_____|	     1	Запит входу в режим Встановлювача		Запит входу в режим Встановлювача

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	     2	Запит увімкнення режиму охорони Stay		Запит увімкнення режиму  охорони Stay

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    3	Запит швидкого увімкнення режиму охорони	Запит швидкого увімкнення режиму охорони

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит включення режиму присутності		Запит включення режиму присутності

Включено					Виключено

ВИКЛ 	|_____|	    5	Запит швидкого виходу 			Запит швидкого виходу

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    6	Запит виводу вмісту буфера подій		Запит виводу вмісту буфера подій

Включено    				Виключено

ВИКЛ 	|_____|	    7	Для майбутнього використання

ВИКЛ	|_____|	    8	Музичний вхід включено			Музичний вхід виключено

[63] Третя маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Запит входу в режим тестування системи 	Запит входу в режим тестування системи

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	     2	Запит виводу часу та дати			Запит виводу часу та дати

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    3	Запит автоматичного увімкнення режиму охорони	Запит автоматичного увімкнення режиму охорони

Включено 				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит часу автоматичного увімкнення		Запит часу автоматичного увімкнення

режиму охорони включено			режиму охорони виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит дозволу відвантаження інформації		Запит дозволу відвантаження інформації

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    6	Запит виводу керування яскравістю		Запит виводу керування яскравістю

Включено    				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    7	 Запит виводу керування контрастністю		Запит виводу керування контрастністю

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    8	Запит виводу управління зумером		Запит виводу управління зумером

Включено					Виключено

[63] Тривалість виводу повідомлення на LCD дисплей

Завод. Станд.: 003	|____.____.____| (Доступні значення 000 - 255 сек, 000 = необмежений час. Повідомлення гасне або по проходженні даного часу або після натискання на будь-яку з кнопок після проходження даного часу)

[64] Опції кнопок

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	    1 	Кнопка [F]ire включена		Кнопка [F]ire виключена

ВКЛ 	|_____|	    2 	Кнопка [A]uxiliary включена		Кнопка [A]uxiliary виключена

ВКЛ 	|_____|	    3 	Кнопка [P]anic включена		Кнопка [P]anic виключена

ВИКЛ 	|_____|	   4-8	Для майбутнього використання

[65] Четверта маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Запит виклику користувачем режиму дозвону	Запит виклику користувачем режиму дозвону

(Call-up) включено				Виключено

ВИКЛ	|_____|	     2	Для майбутнього використання

ВИКЛ	|_____|	    3	Для майбутнього використання

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит управління виходом #1			Запит управління виходом #1

Включено				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит управління виходом #2			Запит управління виходом #2

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    6	Запит управління виходом #3			Запит управління виходом #3

Включено    				Виключено

ВИКЛ	|_____|	    7	Запит управління виходом #4			Запит управління виходом #4

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    8	Для майбутнього використання

[66] Опції клавіатури

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Вивід коду доступу при вході в режим		Вивід символу "Х" при програмуванні

програмування

ВИКЛ	|_____|	     2	Вивід поточного часу			Вивід поточного часу

Включено 				Виключено

ВИКЛ	|_____|	    3	Вивід поточного часу в форматі 24 год		Вивід поточного часу в форматі АМ/РМ

ВКЛ 	|_____|	    4	Автоматична прокрутка повідомлень		Автоматична прокрутка повідомлень

про тривоги включена			про тривоги виключена

ВКЛ 	|_____|	    5	Вивід температури включено*			Вивід температури виключено

ВИКЛ	|_____|	    6	Запит опції від’єднання зон включено		Запит опції від’єднання зон виключено

ВИКЛ	|_____|	   7-8	Для майбутнього використання

[67] П’ята маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Запит управління термостатом *		Запит управління термостатом

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	     2	Запит управління температурою*		Запит управління температурою

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    3	Запит включення режиму Occupancy *		Запит включення режиму Occupancy

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит виводу режиму термостата *		Запит виводу режиму термостата

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит управління вентиляцією *		Запит управління вентиляцією

Включено				Виключено

ВИКЛ	|_____|	    6	Запит перегляду клавіатури *			Запит перегляду клавіатури

Включено    				Виключено

ВИКЛ	|_____|	   7-8	Для майбутнього використання

[68] Шоста маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  	ВКЛ 					ВИКЛ

ВИКЛ  	|_____|	     1	Запит Occupancy Mode Auxiliary*		Запит Occupancy Mode Auxiliary

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	     2	Запит Occupancy Mode Day *			Запит Occupancy Mode Day

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    3	Запит Occupancy Mode Away *			Mode Away Prompt *							Включено					Виключено

ВИКЛ  	|_____|	    4	Запит Mode Night Prompt ВКЛ*			Запит Mode Night Prompt *							Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	   5-8	Для майбутнього використання

Примітка: Дані  опції будуть доступними тільки в тому разі, якщо ви використовуєте клавіатуру LCD5500Z версії 2.1 та  пізніші.

[97] Вивід версії програмного забезпечення

[98] Запуск загального перенесення налаштувань

Все програмування LCD здійснюється з клавіатури. Якщо в системі є більше ніж одна LCD-клавіатура і вами вже здійснено програмування позначень для РС5400, всі налаштування можна перенести з однієї клавіатури на решту. Для цього необхідно виконати наступну процедуру:

Крок 1 – Повністю запрограмуйте одну клавіатуру

Крок 2 – Переконайтесь, що всі клавіатури під’єднані до системної шини

Крок 3 – Зайдіть в режим програмування клавіатури , введіть адресу  [98] на запрограмованій  клавіатурі. Клавіатура почне копіювання інформації на всі клавіатури, підєднані до системи.

Крок 4 – Після закінчення копіювання, натисніть кнопку [#] для виходу

[99] Повернення ППЗП LCD клавіатури до заводських налаштувань

Таблиця  символів ASCII

Клавіатури LCD5500Z версії 3.0 та пізніші

Далі дано опис основних опцій програмування та їх відповідні адреси:

Вхід у режим програмування LCD-клавіатур

Програмування LCD-клавіатур в цілому схоже на програмування інших компонентів системи. Слідуйте процедурі програмування, описаній в 3-му розділі інструкції по встановленню системи.

- Увійдіть у режим програмування клавіатури. Для цього натисніть [*][8][Код встановлювача]

- Натисніть клавішу [*]

- Введіть двохзначний номер адреси, що програмується

Програмовані назви зон

Назви зон, а також інші позначення на дисплеї можуть бути уніфіковані з метою зробити управління системою максимально зручним для кінцевого користувача. При створенні всіх назв та позначень LCD-клавіатури, слідуйте наступній процедурі:

- Увійдіть у режим програмування клавіатури. Введіть двохзначний номер адреси, що програмується

- Використовуйте стріловидні клавіші (<>) для переміщення курсора під літерами, котрі необхідно змінити.

- Натискайте клавіші від [1] до [9] для вибору літери, яка вам необхідна.

Після першого натискання цифри, з’явиться перша літера. Після її повторного натискання буде з’являтись наступна і т.д. При цьому користуйтесь поданою схемою:

[1] – A, B, C, 1	[6] – P, Q, R, 6

[2] – D, E, F, 2	[7] – S, T, U, 7

[3] – G, H, I, 3	[8] – V, W, X, 8

[4] – J, K, L, 4	[*]	[9] – Y, Z, 9, 0

[5] – M, N, O, 5	[0] – Пробіл

- Коли необхідна літера або цифра висвітиться на дисплеї, скористайтесь стріловидними клавішами для переходу до наступної літери

- Після завершення програмування назви зон, натисніть клавішу [*], перейдіть до опції «зберегти», натисніть [*].

- Продовжуйте, починаючи з кроку № 2, поки всі назви зон не буде запрограмовано

Назви зон з [001] до [064] (14 символів)

Завод. станд.: «ZВКЛe 1» - «ZВКЛe 64»

[065] Повідомлення про пожежну тривогу (14 символів)

Завод. станд.: «Fire ZВКЛe»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[066] Повідомлення про збій при увімкненні режиму охорони

Завод. станд.: «System has failed to arm»             |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[067] Повідомлення про сигнал тривоги в режимі охорони

Завод. станд.: «Alarm occurred While Armed <>»    |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[070] Перша маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 	             Опція  	ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ  	|_____|	     1	Запит утримання кнопки [P]anic		Запит утримання кнопки [P]anic

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	     2	Запит від’єднання зон			Запит від’єднання зон

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    3	Запит виведення несправностей		Запит виведення несправностей

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит виводу пам’яті тривог			Запис виводу пам’яті тривог

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит контролю зумера дверей			Запит контролю зумера дверей

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    6	Запит виводу необхідності ввода коду доступа 	Запит виводу необхідності ввода коду доступа

Включено    				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    7	Запит виконання функцій користувача		Запит виконання функцій користувача

Включено				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    8	Запит управління виходами			Запит управління виходами

Включено					Виключено

[071] Друга маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВИКЛ 	|_____|	     1	Запит входу в режим Встановлювача		Запит входу в режим Встановлювача

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	     2	Запит увімкнення режиму охорони Stay		Запит увімкнення режиму охорони Stay

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    3	Запит швидкого увімкнення режиму охорони	Запит швидкого увімкнення режиму охорони

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит включення режиму присутності		Запит включення режиму присутності

Включено					Виключено

ВИКЛ 	|_____|	    5	Запит швидкого виходу 			Запит швидкого виходу

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    6	Запит виводу вмісту буфера подій		Запит виводу вмісту буфера подій

Включено    				Виключено

ВИКЛ 	|_____|	    7	Для майбутнього використання

ВИКЛ	|_____|	    8	Музичний вхід включено			Музичний вхід виключено

[072] Третя маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Запит входу в режим тестування системи 	Запит входу в режим тестування системи

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	     2	Запит виводу часу та дати			Запит виводу часу та дати

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    3	Запит автоматичного увімкнення режиму охорони	Запит автоматичного увімкнення режиму охорони

Включено 				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит часу автоматичного увімкнення		Запит часу автоматичного увімкнення

режиму охорони включено			режиму охорони виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит дозволу відвантаження інформації		Запит дозволу відвантаження інформації

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    6	Запит виводу керування яскравістю		Запит виводу керування яскравістю

Включено    				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    7	 Запит виводу керування контрастністю		Запит виводу керування контрастністю

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    8	Запит виводу управління зумером		Запит виводу управління зумером

Включено					Виключено

[073] Тривалість виводу повідомлення на LCD дисплей

Завод. Станд.: 003	|____.____.____| (Доступні значення 000 - 255 сек, 000 = необмежений час. Повідомлення гасне або по проходженні даного часу або після натискання на будь-яку з кнопок після проходження даного часу)

[074] Опції кнопок

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	    1 	Кнопка [F]ire включена		Кнопка [F]ire виключена

ВКЛ 	|_____|	    2 	Кнопка [A]uxiliary включена		Кнопка [A]uxiliary виключена

ВКЛ 	|_____|	    3 	Кнопка [P]anic включена		Кнопка [P]anic виключена

ВИКЛ 	|_____|	   4-8	Для майбутнього використання

[075] Четверта маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Запит виклику користувачем режиму дозвону	Запит виклику користувачем режиму дозвону

(Call-up) включено				Виключено

ВИКЛ	|_____|	     2	Для майбутнього використання

ВИКЛ	|_____|	    3	Для майбутнього використання

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит управління виходом #1			Запит управління виходом #1

Включено				Виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит управління виходом #2			Запит управління виходом #2

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    6	Запит управління виходом #3			Запит управління виходом #3

Включено    				Виключено

ВИКЛ	|_____|	    7	Запит управління виходом #4			Запит управління виходом #4

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    8	Для майбутнього використання

[076] Опції клавіатури

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Вивід коду доступу при вході в режим		Вивід символу "Х" при програмуванні

програмування

ВИКЛ	|_____|	     2	Вивід поточного часу			Вивід поточного часу

Включено 				Виключено

ВИКЛ	|_____|	    3	Вивід поточного часу в форматі 24 год		Вивід поточного часу в форматі АМ/РМ

ВКЛ 	|_____|	    4	Автоматична прокрутка повідомлень		Автоматична прокрутка повідомлень

про тривоги включена			про тривоги виключена

ВКЛ 	|_____|	    5	Вивід температури включено*			Вивід температури виключено

ВИКЛ	|_____|	    6	Запит опції від’єднання зон включено		Запит опції від’єднання зон виключено

ВИКЛ	|_____|	   7-8	Для майбутнього використання

[077] П’ята маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	     1	Запит управління термостатом *		Запит управління термостатом

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	     2	Запит управління температурою*		Запит управління температурою

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    3	Запит включення режиму Occupancy *		Запит включення режиму Occupancy

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    4	Запит виводу режиму термостата *		Запит виводу режиму термостата

Включено					Виключено

ВКЛ 	|_____|	    5	Запит управління вентиляцією *		Запит управління вентиляцією

Включено				Виключено

ВИКЛ	|_____|	    6	Запит перегляду клавіатури *			Запит перегляду клавіатури

Включено    				Виключено

ВИКЛ	|_____|	   7-8	Для майбутнього використання

[078] Шоста маска текстових повідомлень, що виводяться

Завод.

Станд. 		Опція  	ВКЛ 					ВИКЛ

ВИКЛ  	|_____|	     1	Запит Occupancy Mode Auxiliary*		Запит Occupancy Mode Auxiliary

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	     2	Запит Occupancy Mode Day *			Запит Occupancy Mode Day

Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	    3	Запит Occupancy Mode Away *			Mode Away Prompt *							Включено					Виключено

ВИКЛ  	|_____|	    4	Запит Mode Night Prompt ВКЛ*			Запит Mode Night Prompt *							Включено					Виключено

ВИКЛ	|_____|	   5-8	Для майбутнього використання

Примітка: Дані  опції будуть доступними тільки в тому разі, якщо ви використовуєте клавіатуру LCD5500Z версії 2.1 та  пізніші.

Назви груп

Завод. станд.: «System»-«PartitiВКЛ 8

Секція               Група        		Назва

[101]             1/Система                 |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[102]                     2                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[101]-[101] – Дійсне для моделей PC1616, PC 1832, PC 1864

[103]                     3                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[104]                     4                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[103]-[104] – Дійсне тільки для моделей PC 1832, PC 1864

[105]                     5                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[106]                     6                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[107]                     7                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[108]                     8                         |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[105]-[108] – Дійсне тільки для моделі PC 1864

Назва командних виходів

Завод. станд.: «Командний вихід №1»-«Командний вихід №4»

Запрограмуйте назви для кожного використовуваного виходу, оскільки вони є необхідними для кожної групи (Інструкція по встановленню)

Секція             Група       Ком. вихід		Назва

[120]                     1                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[121]                     1                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[122]                     1                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[123]                     1                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[124]                     2                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[125]                     2                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[126]                     2                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[127]                     2                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[120]-[127] – Дійсне для моделей PC1616, PC 1832, PC 1864

[128]                     3                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[129]                     3                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[130]                     3                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[131]                     3                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[132]                     4                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[133]                     4                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[134]                     4                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[135]                     4                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[128]-[135] – Дійсне тільки для моделей PC 1832, PC 1864

[136]                     5                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[137]                     5                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[138]                     5                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[139]                     5                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[140]                     6                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[141]                     6                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[142]                     6                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[143]                     6                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[144]                     7                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[145]                     7                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[146]                     7                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[147]                     7                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[148]                     8                     1    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[149]                     8                     2    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[150]                     8                     3    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[151]                     8                     4    		|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

[136]-[151] – Дійсне тільки для моделі PC 1864

[997] Вивід версії програмного забезпечення

[998] Запуск загального перенесення налаштувань

Все програмування LCD здійснюється з клавіатури. Якщо в системі є більше ніж одна LCD-клавіатура і вами вже здійснено програмування позначень для РС5400, всі налаштування можна перенести з однієї клавіатури на решту. Для цього необхідно виконати наступну процедуру:

Крок 1 – Повністю запрограмуйте одну клавіатуру

Крок 2 – Переконайтесь, що всі клавіатури під’єднані до системної шини

Крок 3 – Зайдіть в режим програмування клавіатури , введіть адресу  [98] на запрограмованій  клавіатурі. Клавіатура почне копіювання інформації на всі клавіатури, підєднані до системи.

Крок 4 – Після закінчення копіювання, натисніть кнопку [#] для виходу

[999] Повернення ППЗП LCD клавіатури до заводських налаштувань

Таблиця  символів ASCII

Додаток B: Програмування клавіатури LCD5501Z

Є декілька способів програмування клавіатури LCD5501Z. Далі дається їх короткий опис. Занотуйте всі обрані вами опції до робочих листків програмування, які містить дана інструкція.

Програмування опцій клавіатури

Програмування клавіатури LCD5501Z- в цілому схоже на програмування інших компонентів системи. Щоб внести певні зміни до програмування клавіатури, виконайте наступні дії:

- Введіть [*] [8] [Код встановлювача]

- Введіть [000] для входу в режим програмування клавіатури

- Введіть адресу [6] або [7]

- Для увімкнення або вимкнення певних опцій, натисніть відповідний номер: від [1] до [8].

- По закінченню програмування натисніть [#]

Коли ви знаходитесь у секції програмування, клавіатура покаже на верхній частині дисплею , які з опцій в даний момент є увімкненими. Для того щоб увімкнути або вимкнути певну опцію, необхідно натиснути відповідну клавішу на клавіатурі.

Наприклад: якщо опції 1 і 2 увімкнені, дисплей матиме такий вигляд:

1 2 Program

Опції годинника

Клавіатура LCD5501Z  показує поточну дату через 30 сек після останнього натискання будь-якої з клавіш. Для того, щоб виставити вірний час та дату в системі, зверніться до інструкції для користувача Power 864. Формат відображення часу має три опції в секції [6].

Примітка: якщо вибрано опцію „не відображати час  на дисплеї”, переконайтеся, що опцію „відображати час в режимі охорони” також вибрано.

Опція „сигнал тривоги в режимі охорони”

Ви можете виключити опцію „сигнал тривоги в режимі охорони”. Дана опція першопочатково є увімкнутою. Для відключення даної опції виключіть опцію [5] в секції програмування [6].

Опції термінових кнопок

Ви можете увімкнути або вимкнути термінові кнопки Fire, Auxiliary и Panic на кожній клавіатурі. Першопочатково дана опція є увімкнутою. Для детальнішої інформації звертайтесь до Інструкції по встановленню Power864. Для від’єднання будь-якої з термінових кнопок вимкніть відповідну опцію [1] - [3] в секції програмування [7].

#### Зумер при відкритті / закритті зони

Згідно заводських налаштувань клавіатура LCD5501Z видає гудок зумера при відкритті/закритті зони. Для перемикання даних опцій  в секції програмування [6] необхідно змінити опції [6] та [7].

[6] Опції клавіатури LCD5501Z

Завод.

Станд. 	            Опція  	ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	   1	Вивід поточного часу увімкнено 		Вивід поточного часу вимкнено

ВКЛ 	|_____|	   2	Вивід поточного часу в форматі АМ/РМ		Вивід поточного часу в 24-год форматі

ВИКЛ	|_____|	   3	Показ часу відкриття зони вкл.			Показ часу відкриття зони викл

ВИКЛ	|_____|	   4 	Для майбутнього використання

ВИКЛ	|_____|	   5	Тривоги виводяться при 			Тривоги не виводяться при

увімкненому режимі охорони			увімкненому режимі охорони

ВИКЛ	|_____|	   6	Зумер при відкритті зони видає сигнал		Зумер при відкритті зони не видає сигнал

ВИКЛ	|_____|	   7	Зумер при закритті зони видає сигнал		Зумер при закритті зони не видає сигнал

ВИКЛ	|_____|	   8	Для майбутнього використання

[7] Опції термінових кнопок

Завод.

Станд. 	                 Опція  	ВКЛ 					ВИКЛ

ВКЛ 	|_____|	   1	Кнопка [F] включена			Кнопка [F] виключена

ВКЛ 	|_____|	   2	Кнопка [А] включена			Кнопка [А] виключена

ВКЛ 	|_____|	   3	Кнопка [Р] включена			Кнопка [Р] виключена

ВКЛ 	|_____|	  4-8 	Для майбутнього використання

Програмування опцій зумера дверей

Клавіатуру LCD 5501можна запрограмувати у спосіб, щоб вона видавала звуковий сигнал при відкритті та закритті зон. Програмування зумера дверей складається з двох частин:

Перша програмує саму наявність звукового сигналу при відкритті та закритті зон

Друга  - призначає тип звукового сигналу для кожної із зон.

Для належного функціонування зумера дверей клавіатури необхідно також включити опцію дверного зумера для кожної зони. Дане програмування здійснюється через контрольну панель. Для детальнішої інформації звертайтесь до Інструкції Встановлювача централі Power 864.

Сигнал дверного зумера

В клавіатурі LCD 5501Z можна запрограмувати індивідуальний сигнал для кожної зони або групи зон. Всього в системі є 4 види звукових сигналів:

3 короткі звукові сигнали (стандартно)

Сигнал «Bing-Bing»

Сигнал «Ding-DВКЛg»

Сигнал «Тривога»

Примітка: Для того, щоб зона могла надіслати сигнал для увімкнення зумера, опція дверного зумера клавіатури в програмних  налаштуваннях контрольної панелі повинна бути увімкнутою. Див. Інструкцію Встановлювача централі Power 864.

Для того змінити тип сигналу, виконайте наступні дії:

- Введіть [*] [8] [Код Встановлювача]

- Введіть [*] для входження в режим вибору типу сигналу дверного зумера

- Введіть двохзначне число для переходу до програмованої зони [01]-[64]

Примітка: Клавіатури LCD 5501Z версії 1.X підтримують тільки 32 зони

- Оберіть відповідну цифру для вибору необхідного звукового сигналу [1]-[4]:

[1]- 6 коротких сигналів (першопочатковий сигнал)

[2]- сигнал «Bing-Bing»

[3]- сигнал «Ding-DВКЛg»

[4]- сигнал «Тривога»

Примітка: переконайтесь, що обрано тільки одну з опцій. Якщо одразу обрано більше однієї  опції, система використовуватиме першу зазначену. Якщо не обрано жодної з опцій, клавіатура не видаватиме сигналу зумера при відкритті та закритті зони.

- Для програмування сигналу зумера для іншої зони, повторіть кроки 3 та 4

- Після закінчення програмування, натисніть #

Програмування сигналу зумера дверей

Зона                        Розміщення             Опції                 [1]		            [2]	       [3]		[4]

3 сигнали   	    «Bing-Bing»  «Ding-DВКЛg» «Тривога»

[1]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[2]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[3]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[4]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[5]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[6]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[7]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[8]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[9]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[10]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[11]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[12]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[13]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[14]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[15]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[16]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[17]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[18]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[19]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[20]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[21]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[22]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[23]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[24]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[25]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[26]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[27]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[28]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[29]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[30]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[31]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[32]	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[33]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[34]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[35]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[36]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[37]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[38]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[39]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[40]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[41]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[42]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[43]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[44]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[45]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[46]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[47]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[48]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[49]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[50]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[51]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[52]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[53]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[54]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[55]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[56]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[57]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[58]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[59]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[60]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[61]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[62]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[63]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

[64]*	      |__________________|		    |_____|	        |_____|            |_____|            |_____|

* - Зони 33-64 доступні тільки для централі PC1864 та клавіатур LCD 5501Z версії 2.X та пізніших

Примітка: Зони з 1-ї по 32-у з безпровідним з’єднанням підтримуються всіма централями

Примітка: Зони з 1-ї по 32-у з’єднані з допомогою проводів підтримуються централями PC1832 та PC1864

Примітка: Централь PC1616 підтримує зони з 1-ї по 14-у, під’єднані з допомогою проводів